| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  | Θέση: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  | Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ | 4 |
| --- | --- |
| 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ | 5 |
| 2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ | 5 |
| 2.2 ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΜΕΛΈΤΗΣ | 5 |
| 2.3 ΥΛΙΚΆ | 5 |
| 2.3.1 ΓΕΝΙΚΆ | 5 |
| 2.3.2 ΔΕΊΓΜΑΤΑ | 6 |
| 2.3.3 ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ | 6 |
| 2.4 ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ | 6 |
| 2.5 ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ (ETEΠ) | 7 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  | Θέση: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  | Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

##### ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΈΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ:

Νεκροταφείο Αγ. Νικολάου Κοπανακίου,

Νεκροταφείο Ταξιαρχών Κάτω Κοπανακίου,

Νεκροταφείο Άνω Καλού Νερού,

Νεκροταφείο Χριστιάνων,

Νεκροταφείο Μουριατάδας,

Νεκροταφείο Λεύκης,

Νεκροταφείο Βάλτας,

Νεκροταφείο Αγ. Γεωργίου Κυπαρισσίας,

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας,

Νεκροταφείο Κρυονερίου

ΈΡΓΟ:	" ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	68.909,68 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

85.448,00 € (με Φ.Π.Α 24%)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  | Θέση: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  | Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στις Γενικές και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς και τις έγγραφες διαταγές του, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας.

Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) καθώς και στις λοιπές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου.

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ

2.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος.

2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο μελέτης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω συμβατικά τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες - βάσει του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνονται στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

2.3 Υλικά

2.3.1 Γενικά

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.

(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-

2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.

2.3.2 Δείγματα

Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου.

2.3.3 Προμήθεια

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ).

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.

2.4 Εκτέλεση Εργασιών

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:

2.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ETEΠ)

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04- 10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:

| Αρ. Τιμολ. | Είδος εργασίας | Κωδικός άρθρου | ΕΤΕΠ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |
| 1 | Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια | 10.01.01 |  |
| 2 | Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα | 10.01.02 |  |
| 3 | Μεταφορά υλικών με τα χέρια | 10.03 |  |
| 4 | Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας | 10.07.02 |  |
| 5 | Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m | 20.01.01 | 02-01-01-00 |
| 6 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, παρουσία αρχαιολόγου | Ν.20.02.01 | 02-03-00-00 |
| 7 | Προσαύξηση τιμής εκσκαφής γαιώδους χωρίς χρήση μηχανικών μέσων για εκτέλεση της εργασίας με αρχαιολογικούς μεθόδους | Ν.20.02.02 | 02-03-00-00 |
| 8 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 20.04.01 | 02-04-00-00 |
| 9 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή | 20.04.02 | 02-04-00-00 |
| 10 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 20.05.01 | 02-04-00-00 |
| 11 | Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος | 10.18 |  |
| 12 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | Ν.20.10 | 02-07-02-00 |
| 13 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | 20.30 |  |
| 14 | Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων | 20.40 |  |
| 15 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | 22.02 | 14-02-02-01 |
| 16 | Καθαίρεση χαλαρής λιθοδομής σε θέσεις ετοιμορροπίας | Ν.22.02.01 | 14-02-02-01 |
| 17 | Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίησή τους | Ν22.03 | 14-02-02-02 |
| 18 | Καθαιρέσεις πλινθοδομών από τσιμεντόλιθους | Ν.22.04 | 14-02-02-01 |
| 19 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 22.10.01 | 15-02-01-01 |
| 20 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 22.15.01 | 15-02-01-01 |
| 21 | Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων | Ν.22.23 | 14-02-01-01 |
| 22 | Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων | 22.54 | 14-02-01-01 |
| 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ |  |
| 23 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | 23.03 | 01-03-00-00 |
| 24 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού | 32.01.03 | 01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00 |
| 25 | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 32.05.04 | 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-05-00 |
| 26 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 38.03 | 01-04-00-00 |
| 27 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s) | 38.20.01 | 01-02-01-00 |
| 28 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | 38.20.03 | 01-02-01-00 |
| 29 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων | 42.05.03 | 03-02-01-00 |
| 30 | Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων (μόνο εργασία) | Ν.43.22 | 03-02-01-00 |
| 31 | Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων | 43.22 | 03-02-01-00 |
| 32 | Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών | 45.03 | 14-02-01-02 14-02-01-03 |
| 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |
| 33 | Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου | 47.01.01 |  |
| 34 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα | 49.01.01 |  |
| 35 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα | 49.01.02 |  |
| 36 | Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά) | 71.38 | 03-03-01-00 |
| 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |  |
| 37 | Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα - Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm | Β-92.2 | 14-01-12-01 |
| 38 | Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία | 52.13 |  |
| 39 | Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm | 61.02 |  |
| 40 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm | 61.05 |  |
| 41 | Ράμπα σιδερένια γαλβανισμένη | Ν.63.01 | 08-07-01-05 |
| 42 | Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm | 64.29 | 08-07-01-05 |
| 43 | Πλήρωση νησίδων με φυτική γη | Α-25 | 02-07-05-00 |
| 44 | Κατασκευή μνημείου | Ν.75.61 |  |

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 23-10-2018 | Φιλιατρά 23-10-2018 |
| Ο συντάξας | Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας |
| Αγγελής Πετρακόπουλος | Γεώργιος Γκόνης |
| Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ | Πολιτικός Μηχανικός |