|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π. |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  4 /2015

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 6.500,00 |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 23%: | 1.495,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 7.995,00 |
| Κ.Α. : | 20.7335.002 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    2015

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα συνολικού προϋπολογισμού 7.995,00 Eυρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%  αφορά την συντήρηση  του Δημοτικού Φωτισμού της Δ.Ε. Αυλώνος από Αδειούχο Εναερίτη Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη , για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προκειμένου να μην σταματήσει ή να είναι προβληματικός ο ηλεκτροφωτισμός οδών και των κοινοχρήστων χώρων των οικισμών για την  εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Αναλυτικότερα οι ενέργειες και εργασίες που θα γίνονται από τον Ηλεκτρολόγο  είναι οι εξής:

- αντικατάσταση κατεστραμμένων λαμπτήρων , (μόνο λαμπτήρες φθορισμού 20W E27 220 – 240V)

- αντικατάσταση κατεστραμμένων υλικών των φωτιστικών σωμάτων , (καπάκια προστασίας , ντουί κ.λ.π.)

- περιοδικός έλεγχος καλής λειτουργίας και έλεγχος επικινδυνότητας των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων όλων των Τ.Κ. της Δ.Ε. Αυλώνος ,

- εγκατάσταση και απόσυρση εορταστικού υλικού .

Η εργασία της αντικατάστασης των λαμπτήρων των οικισμών και των  κοινοχρήστων χώρων , ο περιοδικός έλεγχος των δικτύων και η συντήρηση ή επισκευή των ηλεκτρικών σωμάτων θα γίνεται από τον ανάδοχο σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Αυλώνος εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων , π.χ. επικινδυνότητας δικτύου , κεραυνοπληξία κ.λ.π. , που θα επεμβαίνει άμεσα με την παραμικρή όχληση από τον Δήμο και η οποία έκτακτη επέμβασή του θα είναι στις υποχρεώσεις του και δεν θα τιμολογείται χωριστά εκτός μεγάλης καταστροφής .

Ο περιοδικός έλεγχος των δικτύων και των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται από τον ανάδοχο , πρώτα από το έδαφος , αφού πρώτα ενεργοποιήσει την βοηθητική επαφή ηλεκτροδότησης, πρώτα οπτικά και μετά με τα όργανα και εάν διαπιστωθεί βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ή διαπιστωθεί διαρροή του  θα ενημερώνεται η ΔΕΔΔΗΕ , πρώην ΔΕΗ , εγγράφως είτε από τον ίδιο είτε από τον Δήμο να επέμβει για την αποκατάσταση του προβλήματος , εάν όμως διαπιστωθεί βλάβη στις εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου θα επεμβαίνει ο ίδιος υποχρεωτικά .

Ο ανάδοχος προκειμένου να επέμβει για οποιαδήποτε ενέργεια στο δίκτυο θα πρέπει να ενημερώνει πρώτα την ΔΕΗ ότι θα επέμβει στο δίκτυο και να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας και θα είναι εφοδιασμένος με υλικά ατομικής προστασίας τα οποία θα προμηθεύεται ο ίδιος και θα εξοπλίζει με αυτά και τον βοηθό του , ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά  είναι παρών ειδικά σε εργασίες εναερίτου .

Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ασφάλεια του αναδόχου και του βοηθού του κατά την διάρκεια της εργασίας τους .

Η προμήθεια των λαμπτήρων , του εορταστικού υλικού και των λοιπών υλικών του Δημοτικού Φωτισμού θα γίνει από τον Δήμο και θα παραχωρούνται στον ανάδοχο τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες αντικατάστασης .

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συλλέγει τους κατεστραμμένους λαμπτήρες και να τους παραδίδει στον Δήμο για ανακύκλωση .

Ο ανάδοχος πριν ξεκινήσει την εργασία του θα ενημερώνεται πρώτα από τα γραφεία του Δήμου στο Καλό Νερό ή στο Σιδηρόκαστρο και σύμφωνα με την συνεννόηση με τον εκάστοτε υπεύθυνο , για τις βλάβες του Δημοτικού Φωτισμού πού έχουν αναφέρει οι Δημότες και καταγράψει οι υπηρεσίες .

Ο ανάδοχος θα μετακινείται με δικό του μέσον μεταφοράς και θα επιβαρύνεται ο ίδιος τα καύσιμα .

Οι  Τ.Κ. της Δ.Ε. Αυλώνος είναι οι εξής :

- Αλώνα  και οικισμοί Πτέρη και Πανόραμα

- Καλίτσαινα

- Πλατάνια

- Καλό Νερό και οικισμοί Άνω Καλό Νερό και Κάκκαβα

- Ελαία και οικισμοί Αγιαννάκης και Βλασσάδα

- Καρυές και οικισμός Φόνισσα

- Βανάδα

- Σιδηρόκαστρο

- Πρόδρομμος

Φιλιατρά 02 / 02 /2015

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο1.  Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Αυλώνος από αδειούχο  Εναερίτη Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη , δύο (2) φορές τον μήνα για ένα (1) έτος

Στην τιμή περιλαμβάνονται : η αμοιβή του αναδόχου , του βοηθού του και το κόστος της μετακίνησής του .Επίσης περιλαμβάνονται και οι έκτακτες μικρές επεμβάσεις του ύστερα από ενημέρωσή του από τον Δήμο , (επικινδυνότητα δικτύου , κεραυνοπληξία κ.λ.π.)

Τιμή ενός τεμαχίου (ημερομίσθιο) : Διακόσια  πενήντα Ευρώ         ΤΕΜ. 250,00 Ευρώ

Άρθρο 2. Εγκατάσταση πριν και απόσυρση μετά τις εορτές  του εορταστικού υλικού στους οικισμούς της Δ.Ε. Αυλώνος .

Τιμή κατ’ αποκοπή :  πεντακόσια Ευρώ                                             ΤΕΜ. 500,00 Ευρώ

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 02 / 02 /2015 |  | Φιλιατρά 02 / 02/2015 |
| Ο Συντάξας |  | Ο Προϊσταμένη του |
|  |  | Τμ Συντ. Έργων & Αυτ/σίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Αυλώνας από αδειούχο Εναερίτη Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη , δύο φορές τον μήνα για ένα (1) έτος Στην τιμή περιλαμβάνονται : η αμοιβή του αναδόχου , του βοηθού του και το κόστος της μετακίνησής του . Επίσης περιλαμβάνονται και οι έκτακτες μικρές επεμβάσεις του ύστερα από ενημέρωσή του από τον Δήμο , (επικινδυνότητα δικτύου , κεραυνοπληξία κ. λ. π.) | ΤΕΜ | 24 | 250,00 | 6.000,00 |
| 2 | Εγκατάσταση πριν και απόσυρση μετά τις εορτές του εορταστικού υλικού | ΤΕΜ. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | Σύνολο | 6.500,00 |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 23% | 1.495,00 |
|  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη | 7.995,00 |

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 02 / 02 /2015 |  | Φιλιατρά 02 / 02/2015 |
| Ο Συντάξας |  | Ο Προϊσταμένη του |
|  |  | Τμ Συντ. Έργων & Αυτ/σίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

#### ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

Τις διατάξεις:

1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

3) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94

4) της παρ. 13 του άρ. 20 του Ν. 3731/08

5)την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:

1. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της Μελέτης

2. Συγγραφή υποχρεώσεων

3. Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 3: Εργασία

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  Δ.Ε. AΥΛΩΝΟΣ» από Αδειούχο Εναερίτη Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη  .

β) Τόπος παροχής της εργασίας είναι όλοι οι οικισμοί της  Δ.Ε. Αυλώνας του Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.23%

Άρθρο 4: Εγγυήσεις

            - Η ανάθεση των εργασιών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 13 του άρ. 20 του Ν. 3731/08. Δεν ορίζεται καμία διάταξη για την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών.

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι όλοι οι οικισμοί της Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ του Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος

.

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου  63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: ύστερα από τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.

Άρθρο 8: Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 270 του ΠΔ 410/95.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 02 / 02 /2015 |  | Φιλιατρά 02 / 02/2015 |
| Ο Συντάξας |  | Ο Προϊσταμένη του |
|  |  | Τμ Συντ. Έργων & αυτ/σίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Αυλώνας από αδειούχο Εναερίτη Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη , δύο φορές τον μήνα για ένα (1) έτος Στην τιμή περιλαμβάνονται : η αμοιβή του αναδόχου , του βοηθού του και το κόστος της μετακίνησής του . Επίσης περιλαμβάνονται και οι έκτακτες μικρές επεμβάσεις του ύστερα από ενημέρωσή του από τον Δήμο , (επικινδυνότητα δικτύου , κεραυνοπληξία κ. λ. π.) | ΤΕΜ | 24 |  |  |
| 2 | Εγκατάσταση πριν και απόσυρση μετά τις εορτές του εορταστικού υλικού | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 23% |  |
|  |  |  |  | Συνολική Δαπάνη |  |

|  | .…../…../2015 |
| --- | --- |
|  | Ο Προσφέρων |