| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Φιλιατρών. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας μελέτης | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) | Τιμή μονάδος προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας οικονομίας Δημοτικού Φωτισμού εξωτερικής χρήσης 23W-2700K-15000hr E27Λαμπτήρας οικονομίας δημοτικού φωτισμού για εξωτερική χρήση 23W-2700K-15000HR E27 | τεμ. | 865 | 6,50 | 5.622,50 |  |
| 2 | Λαμπτήρες οικονομίας για εσωτερική χρήση 11W-6500K-10000HR E27 | τεμ. | 100 | 2,65 | 265,00 |  |
| 3 | Λαμπτήρες οικονομίας για εσωτερική χρήση 8W-6500K 10000HR E14 | τεμ. | 40 | 2,65 | 106,00 |  |
| 4 | Λαμπτήρας φθορίου 36W/840 | τεμ. | 21 | 2,07 | 43,47 |  |
| 5 | Λαμπτήρας φθορίου 58W/840 | τεμ. | 10 | 2,66 | 26,60 |  |
| 6 | Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250W-SON-EPLUS NAV E 4Y E40 | τεμ. | 27 | 16,47 | 444,69 |  |
| 7 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 150W/830 ή POWERBALL HCI-T 150W/WDL | τεμ. | 12 | 21,95 | 263,40 |  |
| 8 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 70W/830 ή POWERBALL HCI-T 70W/WDL | τεμ | 5 | 21,95 | 109,75 |  |
| 9 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 125W 26*24 | τεμ | 40 | 6,37 | 254,80 |  |
| 10 | Ρελέ ηλεκτροπληξίας 4*40 Α 0,03mA | τεμ. | 3 | 34,10 | 102,30 |  |
| 11 | Καλώδιο ΝΥΥ 3*1,5 mm2 | μ | 234 | 0,46 | 107,64 |  |
| 12 | Καλώδιο εύκαμπτο 3*1,5 mm2 | μ | 200 | 0,50 | 100,00 |  |
| 13 | Καλώδιο εύκαμπτο 3*2,5 mm2 | μ | 205 | 0,80 | 164,00 |  |
| 14 | Καλώδιο εύκαμπτο και πυράντοχο 1*1,5 mm2 | μ | 61 | 0,42 | 25,62 |  |
| 15 | Μπάλαστ για λάμπες υδραργυρου 125W | τεμ. | 32 | 8,55 | 273,60 |  |
| 16 | Μπάλαστ για λάμπες φθορίου36W | τεμ. | 13 | 2,72 | 35,36 |  |
| 17 | Μπάλαστ για λάμπες φθορίου58W | τεμ. | 5 | 4,45 | 22,25 |  |
| 18 | Μπάλαστ για λάμπες νατρίου 150W | τεμ. | 50 | 12,00 | 600,00 |  |
| 19 | Μπάλαστ για λάμπες νατρίου 250W | τεμ | 10 | 14,95 | 149,50 |  |
| 20 | Πυκνωτές για φωτιστικά νατρίου 150W | τεμ | 75 | 2,66 | 199,50 |  |
| 21 | Εκκινητές για φωτιστικά νατρίου 150W | τεμ | 50 | 3,00 | 150,00 |  |
| 22 | Εκκινητές 400W | τεμ | 31 | 3,25 | 100,75 |  |
| 23 | Ντουί Ε27 πορσελάνης πεπλατυσμένης βάσης | τεμ | 45 | 1,58 | 71,10 |  |
| 24 | Ντουί Ε27 πορσελάνης απλά | τεμ | 88 | 0,50 | 44,00 |  |
| 25 | Πλαστικό γυαλί διάφανο για νεοκλασσικό φωτιστικό πλατειών. Κόλουρος κώνος με διάμετρο άνω έδρας 34,5 cm,διάμετρο κάτω έδρας20,5 cm,ύψος34,5cm | τεμ | 40 | 10,35 | 414,00 |  |
| 26 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ | 12 | 0,56 | 6,72 |  |
| 27 | Σπρέϊ αντισκουριακά | τεμ | 4 | 3,60 | 14,40 |  |
| 28 | Σπρέϊ γράσου | τεμ | 2 | 8,45 | 16,90 |  |
| 29 | Γράσο γραφίτη 850gr | τεμ | 1 | 13,00 | 13,00 |  |
| 30 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μικρά | τεμ | 4 | 0,79 | 3,16 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.750,01 |  |
| ΦΠΑ 23% | 2.242,50 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11.992,51 |  |

Κυπαρισσία ...............2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)