| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Γαργαλιάνων. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης μελέτης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας οικ/μίας Δημοτικού φωτισμού 23W-2700K-15000hrΕ27 | Τεμ. | 915 |  |
| 2 | Λάμπες φθορίου 36 W-840 cm | Τεμ. | 8 |  |
| 3 | Λάμπες φθορίου 58 W-840 cm | Τεμ. | 6 |  |
| 4 | Λυχνία ατμών υδραργύρου 125 W | Τεμ. | 370 |  |
| 5 | Λάμπες HQI-T400 w E40 | Τεμ. | 10 |  |
| 6 | Λάμπες HQI-TS 150 w | Τεμ. | 10 |  |
| 7 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 125 W(28*24) | Τεμ. | 50 |  |
| 8 | Καλώδιο ΝΥΥ 3*1,5 mm2 | m | 234 |  |
| 9 | Καλώδιο ΝΥΥ 3*2,5 mm2 εύκαμπτο | m | 102 |  |
| 10 | Μπάλαστ για λάμπες υδραργύρου 125 w | Τεμ. | 79 |  |
| 11 | Μπάλαστ για λάμπες HQI -400 w | Τεμ. | 5 |  |
| 12 | Εκκινητές για HQI -400 w | Τεμ. | 11 |  |
| 13 | Ντουί Ε27 πορσελάνης πεπλατυσμένης βάσης | Τεμ. | 136 |  |
| 14 | Ντουί Ε27 πορσελάνης απλά | Τεμ. | 59 |  |
| 15 | Δεματικά 4,8*280 mm μαύρο | Τεμ. | 460 |  |
| 16 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | Τεμ. | 13 |  |
| 17 | Σπρέι αντισκωριακά | Τεμ. | 2 |  |
| 18 | Φωτιστικά υδραργύρου 125 w χωρίς μπράτσο | Τεμ. | 15 |  |
| 19 | Λάμπες φθορίου 18 W/840 cm | Τεμ. | 9 |  |

Κυπαρισσία ...............2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)