| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Γαργαλιάνων. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 1000 | 4,90 | 4.900,00 |  |
| 2 | Λαμπτήρες φθορίου 18W-840 cm | τεμ. | 20 | 1,76 | 35,20 |  |
| 3 | Λαμπτήρες φθορίου 58 W-840cm | τεμ. | 20 | 2,29 | 45,80 |  |
| 4 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 20 | 25,00 | 500,00 |  |
| 5 | Kαλώδιο ΝΥΥ 3*1,5mm2 | μ. | 300 | 0,46 | 138,00 |  |
| 6 | Εκκινητές για HQI 400W | τεμ. | 40 | 3,25 | 130,00 |  |
| 7 | Ντουί Ε27 πορσελάνης πεπλατυσμένης βάσης | τεμ. | 100 | 1,58 | 158,00 |  |
| 8 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 500 | 0,034 | 17,00 |  |
| 9 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 20 | 0,56 | 11,20 |  |
| 10 | Σπρέϊ αντισκουριακά | τεμ. | 2 | 3,60 | 7,20 |  |
| 11 | Φωτιστικά νατρίου 150W χωρίς βραχίονα (κρεμαστού τύπου) | τεμ. | 15 | 91,87 | 1378,05 |  |
| 12 | Λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 40 | 13,10 | 524,00 |  |
| 13 | Συρματόσχοινο | μ. | 300 | 0,35 | 105,00 |  |
| 14 | Φωτοκύτταρα ημέρας-νύχτας | τεμ. | 5 | 14,22 | 71,10 |  |
| 15 | Ρελέ ισχύος | τεμ. | 4 | 37,79 | 151,16 |  |
| 16 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 2x40A | τεμ. | 2 | 22,32 | 44,64 |  |
| 17 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40A | τεμ. | 2 | 30,48 | 60,96 |  |
| 18 | Φανάρια νατρίου 150W με βραχίονα | τεμ | 20 | 65,56 | 1311,20 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.588,51 |  |
| ΦΠΑ 23% | 2.205,35 1 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11.793,86 |  |

Κυπαρισσία ...............2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)