| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Αρ. Μελέτης: ΠΡ 11/2016 |
| --- | --- |

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :   Ι. Π.

## Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.996,63 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.

Κ . Α . :  35.6673.01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2/ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3/ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5/ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

6/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#### ΙΟΥΝΙΟΣ   2 0 1 6

| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α.: 35.6673.01 |
| --- | --- |

#### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια υλικών άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών  των αρδευτικών δικτύων του οργανωμένου πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων, στα όρια του Δήμου Τριφυλίας.

Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί για εφαρμογές σε  χώρους όπως: παρτέρια, νησίδες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι-γήπεδα, σχολεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τριφυλίας.

Η τιμολόγηση των υλικών έγινε με βάση της ισχύουσες τιμές εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.996,63 € με το ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Τέλος η προμήθεια θα εκτελεστεί με βάση τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών ΟΤΑ, δηλαδή του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06).

Η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας αναγράφεται στον προϋπολογισμό του έτους 2016 με Κ.Α.: 35.6673.01.

| Φιλιατρά, 30/6/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Παρασκευάς Μηλιώνης ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ημερομηνία 01/7/2016 Η Διευθύντρια Ζωή Αντ. Πετροπούλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Β΄ |
| --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α.: 35.6673.01 |
| --- | --- |

#### ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας.

Η προμήθεια αφορά στην αγορά υλικού άρδευσης για τις ανάγκες άρδευσης  του οργανωμένου πρασίνου  των κοινοχρήστων χώρων  του Δήμου Τριφυλίας.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις.

Α. Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Ες. Περί «ΕΚΠΟΤΑ» (άρθρο 23 παρ. 1 & 2) και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εφαρμογή αυτής.

Β. Ο Ν. 2286/95 με τίτλο «Προμήθειες του Δημοσίου και Ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων», άρθρο 2 παρ. 12 εδαφ. Δ και παρ. 13 εδαφ. VI & VIII.

Γ. Η Π1 7939/98 του Υπ. Αν. με τίτλο «Εξαιρέσεις προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών».

Δ. Η Π1 7939/98 του Υπ. Αν. με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5, 12, 13, & 16 του Ν. 2286/95».

Ε. Την υπ΄αριθμ.: 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1883/1-8-2013 «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος».

ΣΤ. Τους Ν. 4281/2014 και Ν.4320/15.

### Άρθρο 3ο Γενικά Χαρακτηριστικά – τεχνική περιγραφή

Τα προς προμήθεια υλικά αυτόματου ποτίσματος θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένες κατασκευαστικές εταιρίες, πιστοποιημένες ως προς την ποιότητα των υλικών και να πληρούν στο σύνολό τους τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγρααφές για τα είδη της κατηγορίας τους. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εξαρτήματα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς.

Για τα είδη που επισημαίνεται στην τεχνική τους περιγραφή, θα προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού, δείγματα και τεχνικά φυλλάδια με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά, στην παρούσα τεχνική περιγραφή:

| α/α | Είδος | μμ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ηλεκτροβάνα Θ-Θ 2΄΄ με ρυθμιστή πίεσης (flow control) και με πηνίο συγκράτησης (latching) , δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ |
| 2 | μικροσωλήνας PE Φ6 | μέτρο |
| 3 | μαστός 1/2΄΄χ1/2΄΄ | τεμ |
| 4 | μαστός 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ |
| 5 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ |
| 6 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ |
| 7 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ20x20 | τεμ |
| 8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ25x25 | τεμ |
| 9 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ |
| 10 | διακόπτης μεταλλικός ΘΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ |
| 11 | διακόπτης μεταλλικός ΑΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ |
| 12 | εκτοξευτήρας στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 2,5-6,2 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ |
| 13 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 5,5-9,1 μ, με σετ 5 στομίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ |
| 14 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 8,5-16μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό , δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ |
| 15 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 13,7-22,6 μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ |
| 16 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 20,4-27,4μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 8 εκ., είσοδος 1 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ |
| 17 | Σταλακτηφόροι σωλήνες Φ20 από ΡΕ με ενσωματωμένους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 50 εκατοστά | μέτρο |
| 18 | Σωλήνας άρδευσης PE 6bar, Φ20 | μέτρο |

Ποσότητα υλικών

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των υλικών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.

Είδος υλικών

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το είδος του υλικού με άλλο αντίστοιχο, αντίστοιχης τιμής.

| Φιλιατρά, 30/6/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Παρασκευάς Μηλιώνης ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ημερομηνία 01/7/2016 Η Διευθύντρια Ζωή Αντ. Πετροπούλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Β΄ |
| --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α.: 35.6673.01 |
| --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η προμήθεια αφορά στην αγορά υλικών άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών  των αρδευτικών δικτύων του οργανωμένου πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων, στα όρια του Δήμου Τριφυλίας. Τα παραπάνω υλικά θα καλύψουν τις άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου για τη συντήρηση, επισκευή και αυτοματισμό των αρδευτικών δικτύων.

Άρθρο 1ο Ισχύουσες Διατάξεις.

Α. Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Ες. Περί «ΕΚΠΟΤΑ» (άρθρο 23 παρ. 1 & 2) και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εφαρμογή αυτής.

Β. Ο Ν. 2286/95 με τίτλο «Προμήθειες του Δημοσίου και Ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων», άρθρο 2 παρ. 12 εδαφ. Δ και παρ. 13 εδαφ. VI & VIII.

Γ. Η Π1 7939/98 του Υπ. Αν. με τίτλο «Εξαιρέσεις προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών».

Δ. Η Π1 7939/98 του Υπ. Αν. με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5, 12, 13, & 16 του Ν. 2286/95».

Ε. Την υπ΄ αριθ.: 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1883/1-8-2013 «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος».

ΣΤ.  Τους Ν. 4281/2014 και Ν.4320/15.

Ζ. Το άρθρο 35 του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα η παράγραφος 13 του άρθρου 35 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α) τροποποιήθηκε στις 9-5-2013 με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α) και στις 11-12-2014 αντικαταστάθηκαν όλες οι διατάξεις του άρθρου 35 με τα οριζόμενα στο άρθρο 44, παρ. 4 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α).

Άρθρο 2ο Συμβατικά στοιχεία.

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

Α. η τεχνική περιγραφή

Β. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

Γ. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων – τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 3ο Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση.

3.1 η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 2.996,63 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3.2 η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του προϋπολογισμού για το 2016, ύψους 3.000,00 €, με Κ.Α.: 35.6673.01.

Άρθρο 4ο Τρόπος διενέργειας προμήθειας.

η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Άρθρο 5ο Έγκριση Αποτελέσματος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης

Α. για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση την οικονομικότερη προσφορά..

Β. στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ.

Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Δεν απαιτείται.

Άρθρο 7ο Υπογραφή Σύμβασης.

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου, κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη.

Άρθρο 8ο Σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και είναι ετήσιας διάρκειας. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη, που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

Τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες, ανά νόμο

Τα προς προμήθεια είδος και την ποσότητα

Την συμφωνηθείσα τιμή

Τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης, των προς προμήθεια ειδών

Τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

Τις προβλεπόμενες ρήτρες

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Τριφυλίας από τον Δήμαρχο.

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. εκτός και αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης.

Άρθρο 9ο Χρόνος παράδοσης

Η προμήθεια μπορεί να πραγματοποιηθεί άπαξ ή και τμηματικά και ανάλογα των απαιτήσεων μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, στη δεύτερη περίπτωση η προμήθεια θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σύμβασης.

Άρθρο 10ο Τόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνει όπου υποδειχθεί εντός των ορίων του Δήμου Τριφυλίας, ενώ οι δαπάνες μεταφοράς κι εκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 11ο Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα οριστεί από τον Δήμο. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντι, παρ.1, 2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 29 της ιδίας.

Άρθρο 12ο Τρόπος πληρωμής.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με εξόφληση της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α, 2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ.

Άρθρο 13ο Πιστοποιητικά

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών σύμφωνα με τα οποία τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές της παρούσας.

| Φιλιατρά, 30/6/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Παρασκευάς Μηλιώνης ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ημερομηνία 01/7/2016 Η Διευθύντρια Ζωή Αντ. Πετροπούλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Β΄ |
| --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α.: 35.6673.01 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΛΙΚΩΝ

Η τιμολόγηση των υλικών έγινε με βάση τιμές εμπορίου, πλέον του ΦΠΑ 24%, και είναι ενδεικτικές.

| α/α | Είδος | μμ | Τιμή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηλεκτροβάνα Θ-Θ 2΄΄ με ρυθμιστή πίεσης (flow control) και με πηνίο συγκράτησης (latching), δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 83,60 |
| 2 | μικροσωλήνας PE Φ6 | μέτρο | 0,11 |
| 3 | μαστός 1/2΄΄χ1/2΄΄ | τεμ | 0,30 |
| 4 | μαστός 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 0,30 |
| 5 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 0,09 |
| 6 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 0,09 |
| 7 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ20x20 | τεμ | 0,38 |
| 8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ25x25 | τεμ | 0,61 |
| 9 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ | 3,00 |
| 10 | διακόπτης μεταλλικός ΘΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 6,80 |
| 11 | διακόπτης μεταλλικός ΑΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 6,80 |
| 12 | εκτοξευτήρας στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 2,5-6,2 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 3,80 |
| 13 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 5,5-9,1 μ, με σετ 5 στομίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 13,70 |
| 14 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 8,5-16μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 16,70 |
| 15 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 13,7-22,6 μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 129,00 |
| 16 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 20,4-27,4μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 8 εκ., είσοδος 1 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 182,00 |
| 17 | Σταλακτηφόροι σωλήνες Φ20 από ΡΕ με ενσωματωμένους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 50 εκατοστά | μέτρο | 0,34 |
| 18 | Σωλήνας άρδευσης PE 6bar, Φ20 | μέτρο | 0,35 |

| Φιλιατρά, 30/6/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Παρασκευάς Μηλιώνης ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ημερομηνία 01/7/2015 Η Διευθύντρια Ζωή Αντ. Πετροπούλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Β΄ |
| --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α.: 35.6673.01 |
| --- | --- |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| α/α | Είδος | μμ | Ποσότητα |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηλεκτροβάνα Θ-Θ 2΄΄ με ρυθμιστή πίεσης (flow control) και με πηνίο συγκράτησης (latching) , δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 4 |  |
| 2 | μικροσωλήνας PE Φ6 | μέτρο | 400 |  |
| 3 | μαστός 1/2΄΄χ1/2΄΄ | τεμ | 20 |  |
| 4 | μαστός 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 20 |  |
| 5 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 500 |  |
| 6 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 400 |  |
| 7 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ20x20 | τεμ | 30 |  |
| 8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ25x25 | τεμ | 30 |  |
| 9 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ | 20 |  |
| 10 | διακόπτης μεταλλικός ΘΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 15 |  |
| 11 | διακόπτης μεταλλικός ΑΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 15 |  |
| 12 | εκτοξευτήρας στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 2,5-6,2 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 20 |  |
| 13 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 5,5-9,1 μ, με σετ 5 στομίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 20 |  |
| 14 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 8,5-16μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 15 |  |
| 15 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 13,7-22,6 μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 3 |  |
| 16 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 20,4-27,4μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 8 εκ., είσοδος 1 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 2 |  |
| 17 | Σταλακτηφόροι σωλήνες Φ20 από ΡΕ με ενσωματωμένους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 50 εκατοστά | μέτρο | 500 |  |
| 18 | Σωλήνας άρδευσης PE 6bar, Φ20 | μέτρο | 500 |  |
| Φιλιατρά, 30/6/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Παρασκευάς Μηλιώνης ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ημερομηνία 01/7/2016 Η Διευθύντρια Ζωή Αντ. Πετροπούλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Β΄ |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α.: 35.6673.01 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Είδος | μμ | Ποσότητα | Τιμή | μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηλεκτροβάνα Θ-Θ 2΄΄ με ρυθμιστή πίεσης (flow control) και με πηνίο συγκράτησης (latching), δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 4 | 83,60 | 334,44 |
| 2 | μικροσωλήνας PE Φ6 | μέτρο | 400 | 0,11 | 44,00 |
| 3 | μαστός 1/2΄΄χ1/2΄΄ | τεμ | 20 | 0,30 | 6,00 |
| 4 | μαστός 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 20 | 0,30 | 6,00 |
| 5 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 500 | 0,09 | 45,00 |
| 6 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 400 | 0,09 | 36,00 |
| 7 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ20x20 | τεμ | 30 | 0,38 | 11,40 |
| 8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ25x25 | τεμ | 30 | 0,61 | 18,30 |
| 9 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ | 20 | 3,00 | 60,00 |
| 10 | διακόπτης μεταλλικός ΘΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 15 | 6,80 | 102,00 |
| 11 | διακόπτης μεταλλικός ΑΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 15 | 6,80 | 102,00 |
| 12 | εκτοξευτήρας στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 2,5-6,2 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 20 | 3,80 | 76,00 |
| 13 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 5,5-9,1 μ, με σετ 5 στομίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 20 | 13,70 | 274,00 |
| 14 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 8,5-16μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 15 | 16,70 | 205,50 |
| 15 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 13,7-22,6 μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 3 | 129,00 | 387,00 |
| 16 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 20,4-27,4μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 8 εκ., είσοδος 1 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 2 | 182,00 | 364,00 |
| 17 | Σταλακτηφόροι σωλήνες Φ20 από ΡΕ με ενσωματωμένους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 50 εκατοστά | μέτρο | 500 | 0,34 | 170,00 |
| 18 | Σωλήνας άρδευσης PE 6bar, Φ20 | μέτρο | 500 | 0,35 | 175,00 |
|  |  |  |  | Σύνολο | 2.416,63 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 579,99 |
|  |  |  |  | Γεν. Σύνολο | 2.996,63 |

| Φιλιατρά, 30/6/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Παρασκευάς Μηλιώνης ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ημερομηνία 01/7/2015 Η Διευθύντρια Ζωή Αντ. Πετροπούλου ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Β΄ |
| --- | --- |

| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α.: 35.6673.01 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Είδος | μμ | Ποσότητα | Ενδεικτική Τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηλεκτροβάνα Θ-Θ 2΄΄ με ρυθμιστή πίεσης (flow control) και με πηνίο συγκράτησης (latching), δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 4 |  |  |
| 2 | μικροσωλήνας PE Φ6 | μέτρο | 400 |  |  |
| 3 | μαστός 1/2΄΄χ1/2΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 4 | μαστός 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 5 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 500 |  |  |
| 6 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 400 |  |  |
| 7 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ20x20 | τεμ | 30 |  |  |
| 8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ25x25 | τεμ | 30 |  |  |
| 9 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ | 20 |  |  |
| 10 | διακόπτης μεταλλικός ΘΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 15 |  |  |
| 11 | διακόπτης μεταλλικός ΑΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 15 |  |  |
| 12 | εκτοξευτήρας στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 2,5-6,2 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 20 |  |  |
| 13 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 5,5-9,1 μ, με σετ 5 στομίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 20 |  |  |
| 14 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 8,5-16μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 15 |  |  |
| 15 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 13,7-22,6 μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 3 |  |  |
| 16 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 20,4-27,4μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 8 εκ., είσοδος 1 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 2 |  |  |
| 17 | Σταλακτηφόροι σωλήνες Φ20 από ΡΕ με ενσωματωμένους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 50 εκατοστά | μέτρο | 500 |  |  |
| 18 | Σωλήνας άρδευσης PE 6bar, Φ20 | μέτρο | 500 |  |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | Σύνολο Δαπάνης |  |

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν (ή δεν συμπεριλαμβάνουν) ΦΠΑ 24%.

(διαγράφεται αντίστοιχα).

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ημερ/νια …./…./2016

(Υπογραφή – Σφραγίδα)