| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κ.Α.: 35.6673.01 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Είδος | μμ | Ποσότητα | Ενδεικτική Τιμή | Μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ηλεκτροβάνα Θ-Θ 2΄΄ με ρυθμιστή πίεσης (flow control) και με πηνίο συγκράτησης (latching), δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 4 |  |  |
| 2 | μικροσωλήνας PE Φ6 | μέτρο | 400 |  |  |
| 3 | μαστός 1/2΄΄χ1/2΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 4 | μαστός 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 5 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 500 |  |  |
| 6 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 400 |  |  |
| 7 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ20x20 | τεμ | 30 |  |  |
| 8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ25x25 | τεμ | 30 |  |  |
| 9 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ | 20 |  |  |
| 10 | διακόπτης μεταλλικός ΘΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 15 |  |  |
| 11 | διακόπτης μεταλλικός ΑΘ ΧΕΡΟΥ 1΄΄ | τεμ | 15 |  |  |
| 12 | εκτοξευτήρας στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 2,5-6,2 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 20 |  |  |
| 13 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 5,5-9,1 μ, με σετ 5 στομίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 20 |  |  |
| 14 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 8,5-16μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 15 |  |  |
| 15 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 13,7-22,6 μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 1΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 3 |  |  |
| 16 | εκτοξευτήρας (Pop up) γραναζωτός, ακτίνας 20,4-27,4μ, με σετ 6 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 0-360º, ύψος σώματος 8 εκ., είσοδος 1 1/2΄΄ θηλυκό, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο | τεμ | 2 |  |  |
| 17 | Σταλακτηφόροι σωλήνες Φ20 από ΡΕ με ενσωματωμένους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 50 εκατοστά | μέτρο | 500 |  |  |
| 18 | Σωλήνας άρδευσης PE 6bar, Φ20 | μέτρο | 500 |  |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | Σύνολο Δαπάνης |  |

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν (ή δεν συμπεριλαμβάνουν) ΦΠΑ 24%.

(διαγράφεται αντίστοιχα).

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ημερ/νια …./…./2016

(Υπογραφή – Σφραγίδα)