ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 420 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρες νατρίου E40-150W | τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Ντουί πορσελάνης Ε27 | τεμ. | 40 |  |  |
| 4 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Φωτιστικά σώματα νατρίου 150W | τεμ. | 15 |  |  |
| 6 | Χρονοδιακόπτης 24h αναλογικός 1 θέσης με εφεδρική πορεία | τεμ. | 2 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρες υψηλής πίεσης (νατρίου) 400W τύπου αχλάδι | τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρες HQI 150W-E40 | τεμ. | 5 |  |  |

ΣΥΝΟΛΟ :

Φ.Π.Α 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

…./…../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ