ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	Θέση: Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
# ΓΕΝΙΚΑ
Ο Δημοτικός Τουριστικός Ξενώνας των Γαργαλιάνων είναι μια μικρή τουριστική εγκατάσταση που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση προφήτης Ηλίας και εντός ζώνης του οικισμού Γαργαλιάνων.
Έχει ανεγερθεί το 1961 με βάση νομίμως θεωρημένη τεχνική μελέτη από τον Δήμο Γαργαλιάνων. Με την 84/2014 άδεια οικοδομής έγινε «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1512/85-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ν.4178/2013»
Ο Ξενώνας βρίσκεται σε υψόμετρο 285 σε γήπεδο επιφάνειας 2837,20 το οποίο καλύπτεται σε τμήματα από αραιό δάσος πεύκης και θάμνους και έχει υπέροχη θέα προς δυσμάς προς το Ιόνιο πέλαγος. Αποτελείται από Ισόγειο και όροφο συνολικού εμβαδού 647,83. Λόγω κλίσης τμήμα του Ισογείου εμβαδού 212,08τμ δεν είναι επιχωμένο και για το λόγο αυτό προσμετράτε στο σ.δ. του γηπέδου..
Η κατασκευή εντάσσεται αρμονικά στο ευρύτερο περιβάλλον.
Ο ξενώνας λειτούργησε από την ολοκλήρωση του έως το 2005 ανελλιπώς. Λόγω της ελλιπής συντήρησης, των φθορών που έχουν προκληθεί από την χρήση και των καταστροφών που έχουν προκληθεί την περίοδο που δεν χρησιμοποιείται, ο ξενώνας χρειάζεται ριζικής ανακαίνισης

ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφόρα στην εκτίμηση των ελάχιστων απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνιση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου με βάση την προμελέτη που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας.
Επίσης γίνεται εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τιμές εμπορίου και των ενιαίων τιμολογίων. Όπου δεν είναι εφικτό να γίνουν ενδεικτικές προμετρήσεις πραγματοποιείται εκτίμηση της εργασίας ως ενιαίο σύνολο (κατ΄αποκοπή).
Όσον αφορά την ενίσχυση του Φ.Ο. Οργανισμού και τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις οι απαραίτητες εργασίες εκτιμώμενου κόστους 119750,53€ με ΦΠΑ θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την Μελέτη Αποτίμησης και Ανασχεδιασμού και οι εργασίες είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και όχι ενδεικτικές.
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΦΘΟΡΕΣ:
- Υπάρχουν έντονα σημάδια υγρασίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου λόγω ανεπάρκειας μόνωσης. Τα επιχρίσματα έχουν αποκολληθεί ή έχουν υποστεί εκτεταμένες βλάβες
- Τα κουφώματα είναι αποξηλωμένα και έχουν μείνει μόνο οι ξύλινες κάσες σε κάποια εσωτερικά ανοίγματα
- Οι χρωματισμοί έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές λόγω υγρασίας και το σπατουλάρισμα έχει αποκολληθεί
- Τα δάπεδα είναι φθαρμένα και κακοσυντηρημένα και χρήζουν αντικατάστασης
- Οι χώροι υγιεινής έχουν καταστραφεί και χρήζουν ανακατασκευής
- Ο περιβάλλων χώρος είναι εγκαταλελειμμένος, οι πλάκες έχουν αποκολληθεί το δάπεδο έχει έντονα σημάδια υγρασίας, η πέργκολα χρήζει αντικατάστασης. Τα κιγκλιδώματα είναι σε καλή κατάσταση και δεν χρήζουν αντικατάσταση
- Τα κιγκλιδώματα των εξωστών χρήζουν αντικατάστασης
- Η λαμαρίνα στην βεράντα πρέπει να αντικατασταθεί και να γίνουν τοπικές ενισχύσεις στην υπάρχουσα μεταλλική κατασκευή και να τοποθετηθεί νέα λαμαρίνα η οποία θα στερεωθεί στη μεταλλική κατασκευή.
- Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης χρήζει αντικατάστασης λόγω παλαιότητας
- Τα wc και τα μπάνια πρέπει να ανακατασκευαστούν για να γίνει λειτουργικός ο ξενώνας. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να κατασκευαστούν πρόσθετα wc στο Ισόγειο πίσω από τον χώρο του εστιατορίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
- Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι παλιές και καλοδιατηρημένες και χρήζουν αντικατάστασης
- Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί φθορές και στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν αποξηλωθεί
- Το κτίριο δεν είναι θερμομονωμένο και η στεγάνωση του δώματος είναι ανεπαρκής.
# Το κτίριο δεν είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α
# ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
A.1.	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
- Εκθάμνωση περιβάλλοντος χώρου
- Καθαίρεση πλινθοδομών σύμφωνα με την προμελέτη διαρρυθμίσεων για την διαμόρφωση των χώρων υγιεινής, την διαμόρφωση του χώρου του μαγειρίου και την κατασκευή του ανελκυστήρα.
- Καθαίρεση οπλισμένης πλάκας παταριού στον χώρο του γραφείου και της σκάλας σύμφωνα με την μελέτης Ενισχύσεων
- Καθαίρεση τμήματος πεζοδρομίου και υποβιβασμός για διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ
- Αποξήλωση τσιμεντένιων πλακών περιβάλλοντα χώρου , ανακατασκευή πεζοδρομίου και διαμόρφωση εισόδου με πλατύσκαλα.
- Καθαίρεση κατεστραμμένων επιχρισμάτων και οροφοκονιαμάτων
- Αποξήλωση των κουφωμάτων και των κασών
- Αποξήλωση των πετασμάτων (λαμαρίνων) που έχουν τοποθετηθεί για την απομόνωση του κτιρίου.
- Αποξήλωση του υπάρχοντα φούρνου στην αίθουσα του εστιατορίου και καμινάδας
- Αποξήλωση πλακιδίων στα δάπεδα και στους τοίχους
- Αποξήλωση κικλιδωμάτων
- Αποξήλωση ειδών υγιεινής
- Αποξήλωση τζακιού και καμινάδων
Α.2.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ-ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
Εξωτερικοί: Γίνεται ανακατασκευή των τοίχων που έχουν καθαιρεθεί για την κατασκευή του μανδύα.
Εσωτερικοί: Προτείνεται να κατασκευαστούν νέα wc αποδυτήρια και αποθηκευτικοί χώροι στο Ισόγειο (υπόγειο λόγω κλίσης εδάφους) σύμφωνα με την προμελέτη. Οι τοίχοι θα είναι δρομικοί. Επίσης διαμορφώνεται χώρος λεβητοστασίου στο Υπόγειο εφόσον επιλεχθεί σύστημα θέρμανσης με λέβητα και όχι αντλίες θερμότητας. Οι τοιχοι του λεβητοστασίου θα είναι μπατικοί
Σενάζ: Στους όλους τοίχους προβλέπονται 2 σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 15 εκ. Στους τοίχους με κουφώματα στο ύψος του πρεκιού του κουφώματος και στο μέσον του ύψους μεταξύ δαπέδου και πρεκιού. Στους τυφλούς προβλέπεται σενάζ στο 1/3 και 2/3 του ύψους του τοίχου ενώ στους εξωτερικούς τοίχους προβλέπεται σενάζ στο ύψος της ποδιάς και του πρεκιού των κουφωμάτων. Το πλάτος του σενάζ θα είναι όσο το πάχος του τοίχου.
Α.3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- Θα αποκατασταθούν τα σαθρά επιχρίσματα και τα οροφοκονιάματα.
- Θα γίνει επιμελημένος καθαρισμός και επισκευή του αρμολογήματος
- Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής επενδύονται με κεραμικά πλακίδια τοίχου GROUP1 30x30cm σε όλο το ύψος . εκτός αν τοποθετηθεί οποιοδήποτε άλλο υλικό ανθεκτικό στην υγρασία το οποίο θα εξασφαλίζει λεία και αδιαπότιστη επιφάνεια.
- Τα δάπεδα όλων των wc και των λουτρών θα επενδυθούν με πλακίδια ποιότητας τουλάχιστον GROUP4 30x30
- Τα δάπεδα όλων των λοιπών χώρων θα επενδυθούν με πλακίδια ποιότητας τουλάχιστον GROUP4 40x40.
- Τα κλιμακοστάσια και οι είσοδοι θα επενδυθούν με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους τουλάχιστον 2εκ. Οι βαθμίδες θα επενδυθούν με μάρμαρο 4εκ και θα τοποθετηθεί αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα
- Οι ποδιές των παραθύρων θα με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους τουλάχιστον 3εκ ενώ οι μπαλκονοποδιές με πάχος 4εκ
- Οι επιστρώσεις των στηθαίων θα γίνει με μάρμαρο 2εκ.
- Το πεζοδρόμιο και ο διάδρομος πρόσβασης στην βεράντα θα επενδυθεί με ψηφιδόπλακα 30x30.
Ο ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό είδος επένδυσης των δαπέδων μετά από έγκριση της υπηρεσίας των τεχνικών προδιαγραφών του υλικού.

Α.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
  - Θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή με θερμοδιακοπή με Uf<2.9W/m2K εκτός αν προκύψει διαφορετικός συντελεστής Uf από την μελέτη ΚΕΝΑΚ.. Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το περιβάλλων. Οι υαλοπίνακες θα είναι τουλάχιστον διπλοί θερμομονωτικοί –ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί πάχους 22mm
  - Οι ψευτόκασες θα είναι γαλβανισμένες βαρέως τύπου.
  - Τα κουφώματα των χώρων υγιεινής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σίτες προστασίας
  - . Στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής και θα τοποθετηθούν πόρτες πρεσσαριστές Θα είναι επενδεδυμένες με φύλλο φορμάϊκας σε χρώμα που καθορίζεται στους πίνακες χρωματισμών. Θα έχουν κενό 20εκ. από την κάτω πλευρά ώστε να διευκολύνεται η καθαριότητα των χώρων, κάσα μεταλλική και ειδική κλειδαριά που έχει ένδειξη κατειλημμένου.
Α.5.	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Θα γίνει κατάλληλοι προετοιμασία του υποστρώματος με απομάκρυνση των παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωματίζονται με χρώματα ακρυλικά υδατικής διασποράς, κατάλληλα για επιφάνειες αλκαλικές, όπως το σκυρόδεμα και τα κονιάματα.
Οι εσωτερικοί τοίχοι, θα χρωματιστούν με πλαστικά χρώματα σ’ όλο το ύψος τους, προηγουμένου σπατουλαρίσματος. Η οροφή όπου δεν υπάρχει ψευδοροφή χρωματίζεται με απλό πλαστικό.
Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων δειγματολογίων και υλικά αναγνωρισμένων για την ποιότητα τους εργοστασίων. Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρμοστούν ανήκει αποκλειστικά στον Μελετητή ή τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
Α.6.	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
Θα κατασκευαστεί ψευδοροφή ορυκτών ινών διαστάσεων 60 Χ 60 cm. και λωρίδες αλουμινίου για τη διέλευση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Α.7. ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη για συνολική θερμομόνωση του κτιρίου θα πρέπει να γίνει μελέτη ΚΕΝΑΚ για να προκύψει το πάχος και ο τύπος της μόνωσης. Ενδεικτικά προτείνεται με την παρούσα :
- τα κατακόρυφα στοιχεία στους κυρίους χώρους –θερμαινόμενους (φέρων οργανισμός και τοίχος πλήρωσης) να καλυφθούν με σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης. Αυτό θα αποτελείται από στρώση ειδικής τσιμεντοειδούς κόλλας, θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους τουλάχιστον 5 εκ. που στερεώνονται στον τοίχο με ειδικά καρφιά για μηχανική στερέωση. Στην συνέχεια γίνεται επικάλυψη με κονίαμα και οι απαραίτητοι χρωματισμοί .
-Η μόνωση του δώματος θα γίνει με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 5εκ. Η μόνωση του δώματος θα ακολουθεί τη διάταξη του Συμβατικού δώματος :
1.Xαλίκια 40 mm
2. Γεωύφασμα.
3. Aσφαλτόπανο σε δύο στρώσεις.
4. Eλαφροσκυρόδεμα κλίσεων με λεπτή επίστρωση τσιμεντοκονιάματος.
5. Προστατευτικό φύλλο πολυαιθυλενίου.
6. Θερμομόνωση.
7. Φράγμα υδρατμών
-Για την απομόνωση των θερμαινόμενων χώρων από τους μη θερμαινόμενους του υπογείου θα τοποθετηθεί στην πλάκα οροφής πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους τουλάχιστον 5εκ.

Α.8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θα κατασκευαστεί πέργκολα στον περιβάλλοντα χώρο για την αναρρίχηση φυτών και την σκίαση
Θα αντικατασταθούν όλα τα κιγκλιδώματα στις βεράντες με νέα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους για την αποφυγή της διάβρωσης. Ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλο είδους υλικό μετά από έγκριση της Υπηρεσίας
Η λαμαρίνα στην βεράντα θα αντικατασταθεί και να γίνουν τοπικές ενισχύσεις στην υπάρχουσα μεταλλική κατασκευή με μεταλλικά γωνιακά ελάσματα.
Α.9 ΞΥΛΕΙΑ
Θα κατασκευαστούν νέες εντοιχιζόμενες ντουλάπες βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση μελαμίνης ή φορμάικας, με φύλλα αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας. . Τα . ράφια και τα χωρίσματα θα έχουν πάχος 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυμένο με μελαμίνη, με τελείωμα σε όλα τα εμφανή σόκορα με λωρίδα PVC πάχους 3 mm.
Ο χειρολισθήρας του κλιμακοστασίου προτείνεται να κατασκευαστεί από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας.
Α.10.	ΣΗΜΑΝΣΗ
    - Στο κτίριο και το περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται σήμανση για τη διευκόλυνση των χρηστών και των επισκεπτών του κτιρίου.
    - Τα σύμβολα, πικτογράμματα σχέδια, κείμενα κλπ. που αποτελούν τη σήμανση θα είναι τυποποιημένα, απλά ευδιάκριτα, σε αντίθεση με το υπόβαθρό τους, τοποθετημένα σε θέσεις ανάλογα με το μέγεθος τους και τη λειτουργία τους.
    - Η μελέτη σήμανσης θα λάβει υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρίες. Από την παραπάνω κατηγορία τα άτομα που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλή διακίνηση είναι αυτά που έχουν κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες.
    - Έξω από κάθε θύρα θα υπάρχει πινακίδα που θα προσδιορίζει τον χώρο.

Α.11.	ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΑΜΕΑ
Θα κατασκευασθεί ράμπα προσπέλασης Α.Μ.Ε.Α. πλάτους 1.00m και μήκους περίπου 3,15m, κλίσης μικρότερης ή ίσης με 8% σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην είσοδο του Τουριστικού σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η ράμπα εξωτερικού χώρου θα πλακοστρωθεί με αντιολισθηρές πλάκες πεζοδρομίου τύπου επιλογής της Υπηρεσίας και θα τοποθετηθούν χειρολισθήρες εκατέρωθεν της διαδρομής από Φ1΄΄ βαμμένοι.
# ΜΕΡΟΣ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση-αποχέτευση-όμβρια) του κτιρίου, σύμφωνα με τα σχέδια της προμελέτης και την τεχνική περιγραφή.
Ενδεικτικά η υδραυλική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
Β.1.	ΥΔΡΕΥΣΗ
- Αποξήλωση όλων των παλιών υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, δηλαδή δικτύων σωληνώσεων υδραυλικών υποδοχέων , διακοπτών και λοιπών υλικών.
- Πλήρης κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης μετά των οικοδομικών παρεμβάσεων και σύνδεσή του με την υφιστάμενη τροφοδοσία Το δίκτυο ύδρευσης (κρύο – ζεστό – επιστροφή) θα κατασκευασθεί από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους βαρέως τύπου πράσινη ετικέτα.
- Πλήρης τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη κανονική λειτουργία όλων των νέων υδραυλικών υποδοχέων, κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υαλώδη πορσελάνη Ευρωπαικού Εργοστασίου, συνοδευόμενα με όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενά τους
- Πλήρης κατασκευή νέου θερμομονωμένου σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ καθ όλο το μήκος, δικτύου ζεστού νερού χρήσης προσαγόμενης στους υδραυλικούς υποδοχείς θερμοκρασίας 32° C ρυθμιζόμενης μέσω τρίοδης θερμοστατικής βάνας ανάμιξης που θα εγκατασταθεί στο συλλέκτη ζεστού νερού χρήσης, μετά δικτύου ανακυκλοφορίας και τους προβλεπόμενους κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας μέσω διάταξης παραγωγής ΖΝΧ με κεντρικό boiler και ηλιακά σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ.
- Το δίκτυο θα είναι κατασκευασμένο από πιστοποιημένα υλικά τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Β.2.	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
- Αποξήλωση των υπαρχόντων υδραυλικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης του κτιρίου.
- Πλήρη κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης μετά των οικοδομικών παρεμβάσεων και σύνδεσή του με την υφιστάμενη αποχέτευση στα υπάρχοντα αποχετευτικά φρεάτια στον περιβάλλοντα χώρο, με τις απαραίτητες νέες σωληνώσεις δικτύων αποχέτευσης, ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να εξασφαλίζεται πλήρως η λειτουργία της εγκατάστασης.

Β.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το σύστημα του κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη ) θα επιλεχθεί από τον ανάδοχο ανάλογα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες λειτουργίας του κτιρίου.

Β.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:
- Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία, του φωτισμού ασφαλείας και σήμανση οδεύσεων, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης με κυκλώματα βρόγχων και αυτόματη ειδοποίηση της πυροσβεστικής, διευθυνσιοδοτούμενοι πυρανιχνευτές κ.λ.π.), κομβία συναγερμού πυρανίχνευσης, υλικά και μικροϋλικά (καλώδια-όργανα ελέγχου και προστασίας κ.λ.π.) πυρανίχνευσης.
- Πλήρης κατασκευή μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης (αντλητικό συγκρότημα δηλ. πετρελαιοκίνητη αντλία, ηλεκτροκίνητη αντλία και μια jockey pump), πυροσβεστικές λήψεις (φωλιές) , αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (δηλ. σωληνώσεις και καταιωνητήρες, όργανα δια- κοπής και ρύθμισης δικτύου, μονόμετρα, βαλβίδες κ.λ.π. ), πυροσβεστήρες κάθε κατηγορίας φορητοί ή οροφής, δεξαμενή πυρόσβεσης σύμφωνα με την μελέτη, γεννήτριες αεροζόλ στις προβλεπόμενες θέσεις της μελέτης, και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (όργανα ελέγχου, επιτήρησης, διατήρησης πίεσης, δοκιμών κ.λ.π.) πυρόσβεσης.

Β5. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Κατασκευάζεται ανελκυστήρας προσώπων χωρίς μηχανοστάσιο υδραυλικός με δύο πόρτες και 3 στάσεις Βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ81-2 . Οι διαστάσεις του ανελκυστήρα θα είναι τουλάχιστον 1,1x1,40 έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος από Α.Μ.Ε.Α. Το ελάχιστο άνοιγμα της πόρτας θα είναι 85εκ και θα είναι αυτόματη τηλεσκοπική. Τα κομβία ελέγχου θα έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση. Θα τοποθετηθεί τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1.05μ έως 1,30 μ και 0,40 μ από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και/ή την αστυνομία και/ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

Β6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΣΧΥΡΑ ΑΣΘΕΝΗ
ΜΕΡΗ ΕΗΕ
Το κτιρίο θα αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη:
-	Την κύρια γραμμή (παροχή), που θα συνδέει το μετρητή ή ΜΣ με τον γενικό πίνακα διανομής της ΕΗΕ
-	Το Γενικό πίνακα διανομης με τους υποπίνακες για την τροφοδότηση των ηλεκτρικών φορτίων/καταναλωσεων
-	Τα ηλεκτρικά φορτία/καταναλώσεις της ΗΕ
-	Τις διατάξεις γείωσης, για την ορθή λειτουργία της ΗΕ και την προστασία των χρηστών της ΗΕ από επικίνδυνες τασεις επαφης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
Η ΔΕΗ θα εξασφαλίσει το σημείο παροχέτευσης της ΕΗΕ, τη σύνδεση με το δίκτυο ΧΤ και το μετρητή.
Στο κτίριο θα προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την τοποθέτηση του μετρητή ο οποίος θα εγκρίνεται από τη ΔΕΗ. Το κιβώτιο της ΔΕΗ θα φέρει: τη μετρητική διάταξη, την ασφάλεια τήξης ή τον μικροαυτόματο, για την προστασία του μετρητή από βραχυκυκλώματα. Η προστασία του μετρητή από υπερφόρτιση θα εξασφαλίζεται από τις γενικές ασφάλειες του γενικού πίνακα της ΕΗΕ.
Στο υπάρχον κτίριο έχει προβλεφθεί και εγκατάσταση αλεξικέραυνου, οπότε και για λόγους προστασίας θα τοποθετηθεί και κοινή γείωση χαμηλής αντίστασης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανονισμούς των Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις υποδείξεις της Δ.Ε.Η. Θα προβλέπεται η επαύξηση της ισχύος του υπάρχοντος μετρητή της ΔΕΗ. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:
1. Tις σωληνώσεις-καλωδιώσεις
2. Τους ηλεκτρικούς πίνακες
3. Όργανα διακοπής ασφάλισης ρευματοδότες κλπ.
4. Τη διασφάλιση επαρκούς γείωσης

ΓΕΙΩΣΗ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του πίνακα, των οργάνων προστασίας και τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού θα αποτελέσουν ένα σώμα που θα γειωθεί σε ανεξάρτητο σύστημα γείωσης. Σε περίπτωση που το υφιστάμενο σύστημα γείωσης δεν επαρκεί τότε θα εγκατασταθεί πρόσθετη τριγωνική γείωση με τρία ηλεκτρόδια στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m. Κάθε ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι από γαλβανισμένο σωλήνα διαμέτρου 2 1/2" και μήκους ~2 m στο χώμα. Ο γυμνός πολύκλωνος αγωγός διατομής τουλάχιστον 16mm2 θα οδηγηθεί από τις κεφαλές των ηλεκτροδίων στον γενικό πίνακα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS)
Για την τροφοδότηση ευαίσθητων φορτίων, αυτών δηλαδή που απαιτούν συνεχή τροφοδότηση, θα προβλέπεται η τοποθέτηση Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) ισχύος 2 KVA εντός rack 19’’, με ονομαστική εναλλασσόμενη τάση εισόδου-εξόδου 220V, που εγκαθίσταται στο χώρου του θυρωρείου από όπου γίνεται και ο έλεγχος των Η/Μ εγκ/σεων του κτιρίου.
Το UPS είναι επαρκούς ισχύος ώστε να τροφοδοτεί τα αναγκαία φορτία:
Οι συσσωρευτές του U.P.S. θα μπορούν να καλύψουν διακοπή μέχρι 9 min (σε πλήρες φορτίο του).
Το σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας θα τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα σε κανονικές συνθήκες από το Δίκτυο της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας αυτού από Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Σύστημα.

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
Προτείνεται η εγκατάσταση 1 τηλεφωνικού κέντρου, δίκτυο data – voice με δομημένη καλωδίωση και εξοπλσιμός router για χρήση τηλεφώνων και Η/Υ σε όλους τους χώρους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν την εγκατάσταση πυρανίχνευσης του κτιρίου και περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης, των περιφερειακών συσκευών έναρξης και σήμανσης συναγερμού (ανιχνευτές κλπ) καθώς και τις ηλεκτρικές γραμμές τροφοδότησης των παραπάνω όπως θα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και θα φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:
-κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης
- ανιχνευτές φωτοηλεκτρικοί
- ανιχνευτές ιονισμού
- ανιχνευτές διαφορικοί

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προβλέπεται η αντικεραυνική προστασία του κτιρίου, με αλεξικέραυνο πρώιμου οχετού E.S.E (Early Streamer Emission) τύπου Pulsar 30, που θα τοποθετηθεί επί ιστού ύψους 4m, στο δώμα του κτιρίου.
Η ακτίνα προστασίας του αλεξικέραυνου είναι R = 70m.
Με την εγκατάσταση αυτή θα προστατεύεται το κτίριο και οι άνθρωποι από επικίνδυνες διαφορές δυναμικού, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από πτώση κεραυνού. Η όλη εγκατάσταση θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, DIN.

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ
Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών να εκπονήσει τις ακόλουθες μελέτες προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση άδειας δόμησης. Οι μελέτες θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία προς έγκριση. Το κόστος των μελετών, των απαιτούμενων εγκρίσεων και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα παραδώσει στον ανάδοχο τις προμελέτες αρχιτεκτονικών, την αρχιτεκτονική αποτύπωση, το τοπογραφικό την Στατική Μελέτη Αποτίμησης και Ανασχεδιασμού.
Ελάχιστες μελέτες για έκδοση άδεια δόμησης
Αρχιτεκτονική μελέτη
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Παθητική Πυροπροστασία
Χρονικός Προγραμματισμός και Τεύχη
Μελέτη ΚΕΝΑΚ
Υδρευση-Αποχέτευση
Ενεργητική Πυροπροστασία
Μελέτη Κλιματισμού-Αερισμού-Θέρμανση
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ανυψωτικά
Το κόστος έκδοσης της άδειας δόμησης με όλες τις κρατήσεις εκτιμάται στις 35000€ πλέον ΦΠΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή Εργασιών	Δαπάνη
Εργασίες ανακαίνισης Τουριστικού Ξενώνα Γαργαλιάνων	418697,35
Εργασίες ενίσχυσης Φ.Ο. Τουριστικού Ξενώνα Γαργαλιάνων σύμφωνα με μελέτη Αποτίμησης και ανασχεδιασμού	96573,01
Μελέτες και αδειοδοτήσεις	35000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	550270,36
ΦΠΑ	132064,89
ΣΥΝΟΛΟ	682335,25

Φιλιατρά 13-04-2017
Η συντάξασα

Αθανασιά Τσίγκανου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός