| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) | Μερικό σύνολο προσφοράς (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 200 | 6,00 | 1.200,00 |  |
| 2 | Εκκινητής (starter) S2 4-20W | τεμ. | 50 | 0,35 | 17,50 |  |
| 3 | Εκκινητής (starter) S10 4-65W/80W | τεμ. | 50 | 0,35 | 17,50 |  |
| 4 | Λαμπτήρες νατρίου 150W Ε40 | τεμ. | 50 | 16,90 | 845,00 |  |
| 5 | Λαμπτήρες νατρίου E40-250W | τεμ. | 40 | 17,75 | 710,00 |  |
| 6 | Λαμπτήρες φθορισμού 60cm/18W | τεμ. | 25 | 1,05 | 26,25 |  |
| 7 | Λαμπτήρες φθορισμού 150cm/58W | τεμ. | 25 | 1,25 | 31,25 |  |
| 8 | Μετασχηματιστής νατρίου 250W | τεμ. | 20 | 19,20 | 384,00 |  |
| 9 | Μετασχηματιστής υδραργύρου 250W | τεμ. | 8 | 14,20 | 113,60 |  |
| 10 | Μετασχηματιστής νατρίου 150W | μ. | 20 | 12,90 | 258,00 |  |
| 11 | Εκκινητής λαμπτήρων 400W | τεμ. | 50 | 3,00 | 150,00 |  |
| 12 | Φυσίγγιο μινιόν 35Α | τεμ. | 60 | 0,45 | 27,00 |  |
| 13 | Ντουί πορσελάνης Ε27 | τεμ. | 60 | 1,60 | 96,00 |  |
| 14 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | τεμ. | 10 | 2,20 | 22,00 |  |
| 15 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | μ. | 300 | 0,79 | 237,00 |  |
| 16 | Ρελέ ισχύος 40A 230V | τεμ. | 5 | 27,60 | 138,00 |  |
| 17 | Χρονοδιακόπτης ημερήσιος με εφεδρεία | τεμ. | 6 | 33,50 | 201,00 |  |
| 18 | Λαμπτήρες HQI 100W, CDM TT-100W ή CDM ET 100W | τεμ. | 44 | 38,50 | 1.694,00 |  |
| 19 | Χρονοδιακόπτης ψηφιακός εβδομαδιαίος 16A | τεμ. | 1 | 57,10 | 57,10 |  |
| 20 | Φωτοκύτταρα διαιρούμενα | τεμ. | 2 | 50,18 | 100,36 |  |
| 21 | Μετασχηματιστές HQI 100W | τεμ. | 25 | 32,00 | 800,00 |  |
| 22 | Λαμπτήρες υδραργύρου 125W | τεμ. | 20 | 16,50 | 330,00 |  |
| 23 | Λαμπτήρες υδραργύρου 150W | τεμ. | 20 | 17,00 | 340,00 |  |
| 24 | Προβολείς ΗQI 250W E40 | τεμ. | 4 | 41,30 | 165,20 |  |
| 25 | Λαμπτήρες ΗQI 250W E40 | τεμ. | 4 | 24,67 | 98,68 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | Σύνολο | 8.059,44 |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% | 1.934,27 |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.993,71 |  |  |  |

Κυπαρισσία …………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ