ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) | Τιμή μονάδας προσφοράς | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 700 | 6,00 | 4.200,00 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 20 | 18,00 | 360,00 |  |  |
| 3 | Kαλώδιο ΝΥΥ 3*1,5mm2 | μ. | 300 | 0,50 | 150,00 |  |  |
| 4 | Εκκινητές για HQI 400W | τεμ. | 100 | 4,37 | 437,00 |  |  |
| 5 | Ντουί Ε27 πορσελάνης πεπλατυσμένης βάσης | τεμ. | 100 | 1,66 | 166,00 |  |  |
| 6 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 500 | 0,038 | 19,00 |  |  |
| 7 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 20 | 0,66 | 13,20 |  |  |
| 8 | Σπρέϊ αντισκουριακά | τεμ. | 2 | 3,60 | 7,20 |  |  |
| 9 | Φωτιστικά νατρίου 150W χωρίς βραχίονα | τεμ. | 5 | 38,00 | 190,00 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 150 | 13,00 | 1.950,00 |  |  |
| 11 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 2x40Α | τεμ. | 5 | 28,80 | 144,00 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρες led Pray-stic 16W/E27 εξωτερικής χρήσης | τεμ. | 100 | 7,50 | 750,00 |  |  |
| 13 | Aπλίκες, φωτιστικό τοίχου, εσωτερικού χώρου, δίφωτο, μοντέρνου στυλ, με μεταλλική βάση μπρονζέ και διπλό γυαλί λευκό, κυλινδρικού τύπου, Ε27 | τεμ. | 4 | 50,00 | 200,00 |  |  |
| 14 | Διακόπτες χωνευτής τοποθέτησης αλέ ρετούρ | τεμ. | 5 | 1,87 | 9,35 |  |  |
| 15 | Μετασχηματιστές 125W | τεμ. | 50 | 13,02 | 651,00 |  |  |
| 16 | Μετασχηματιστές 400W | τεμ. | 50 | 22,00 | 1.100,00 |  |  |
| 17 | Φανάρια νατρίου 150W με βραχίονα | τεμ. | 30 | 45,00 | 1.350,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11.696,75 |  |  |
| ΦΠΑ 24% | 2.807,22 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14.503,97 |  |  |

Κυπαρισσία ………./……../………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ