| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) | Τιμή μονάδας Προσφοράς (€) | Μερικό σύνολο προσφοράς (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 1.394 | 6,00 | 8.364,00 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρες οικονομίας Β22-75W | τεμ. | 20 | 1,17 | 23,40 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρες φθορίου 18W -840 | τεμ. | 50 | 1,75 | 87,50 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρες Φθορίου 36W-840 | τεμ. | 30 | 24.00 | 720,00 |  |  |
| 5 | Προβολείς HQI 400W | τεμ. | 5 | 35.00 | 175,00 |  |  |
| 6 | Εύκαμπτο καλώδιο 3*1μμ2 | μ | 300 | 0,30 | 90,00 |  |  |
| 7 | Δεματικά 4,8*280μμ μαύρο | τεμ. | 3000 | 0,038 | 114,00 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρες υδραργύρου Ε 27-125W | τεμ. | 100 | 2.54 | 254.00 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρες νατρίου Ε 40-250W | τεμ. | 24 | 15.35 | 368.40 |  |  |
| 10 | Μπάλες φωτιστικών πλαστικές οπάλ φ40 | τεμ | 10 | 35,00 | 350,00 |  |  |
| 11 | Φωτοκύτταρα ημέρα – νύχτας | τεμ. | 5 | 14,25 | 71,25 |  |  |
| 12 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5ΜΜ | μ. | 300 | 0,15 | 45,00 |  |  |
| 13 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5ΜΜ | μ. | 200 | 0,22 | 44,00 |  |  |
| 14 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 1 φάσης | τεμ. | 2 | 33,50 | 67,00 |  |  |
| 15 | Φις σούκο αρσενικά / θηλυκά σε ζεύγη. | τεμ. | 10 | 0,86 | 8,60 |  |  |
| 16 | Διακόπτες χωνευτοί Αλέ -ρετούρ | τεμ | 5 | 2,30 | 11,50 |  |  |
| 17 | Διακόπτες χωνευτοί κομιτατέρ | τεμ | 5 | 2,50 | 12,50 |  |  |
| 18 | Γυαλί 400 για φωτιστικά ¨χελώνα¨400/Β | Τεμ. | 10 | 3,60 | 36,00 |  |  |
| 19 | Ρευματοδότες εσωτερικοί σούκο | Τεμ. | 10 | 2,30 | 23,00 |  |  |
| 20 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 50 | 0,66 | 33,00 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρες master – colour 150W | τεμ. | 7 | 35.00 | 245.00 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρες οικονομίας εσωτερικής χρήσης 11w/E 27 | τεμ. | 40 | 1.75 | 70.00 |  |  |
| 23 | Μπάλες οπάλ φωτιστικών Φ30 με βάση | τεμ. | 20 | 9,40 | 188,00 |  |  |
| 24 | Ούπα πλαστικά Νο 6,8,10,12,14(έκαστος) | τεμ. | 100 έκαστο | 0,05 | 25,00 |  |  |
| 25 | Καρφιά ρόκα 7/25,8/25,10/25,12/35,16/35, (Έκαστος) | τεμ. | 100 έκαστο | 0,04 | 20,00 |  |  |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 | μ. | 200 | 0,53 | 106,00 |  |  |
| 27 | Σωλήνα προστασίας helifex 16mm | μ | 50 | 0,56 | 28,00 |  |  |
| 28 | Διαμαντοτρύπανα SDS No 6,10 (Έκαστος) | τεμ | 2 | 5,90 | 11,80 |  |  |
| 29 | Τρυπάνια σιδήρου (συλλογή) | τεμ. | 1 | 35,00 | 35,00 |  |  |
| 30 | Κατσαβίδια δοκιμαστικά μικρά | Τεμ. | 5 | 0,79 | 3,95 |  |  |
| 31 | Κατσαβίδια δοκιμαστικά μεγάλα | τεμ | 5 | 1,10 | 5,50 |  |  |
| 32 | Κατσαβίδια μονωμένα ίσια (συλλογή) | τεμ | 1 | 38,50 | 38,50 |  |  |
| 33 | Χαρτοκόπτες με λεπίδα | τεμ | 2 | 5,70 | 11,40 |  |  |
| 34 | Σωληνάρια σιλικόνης διάφανη | τεμ | 5 | 3,10 | 15,50 |  |  |
| 35 | Ρελέ θερμοσυσσωρευτών 2χ40 Α | τεμ. | 10 | 30,50 | 305,00 |  |  |
| 36 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 16 Α | τεμ. | 10 | 2,70 | 27,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | Σύνολο | 12.033,80 |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% | 2.888,11 |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14.921,91 |  |  |  |  |

- 3 -	Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ