|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π. |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  32/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 64.428,80€ |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: | 15.462,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 79.891,71€ |

Κ.Α: 20.7335.011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημοτικού φωτισμού και κτιρίων του Δήμου Τριφυλίας προκειμένου ο  Δήμος να προβεί στη συντήρηση και βελτίωση όλων των εγκαταστάσεων, είτε πρόκειται για εξωτερικές, όπως δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, είτε εσωτερικές, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν με τα συνεργεία ηλεκτρολόγων του Δήμου.

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.

Η παραλαβή του ηλεκτρολογικού υλικού θα πραγματοποιηθεί στις αντίστοιχες αποθήκες του Δήμου Τριφυλίας.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 79.891,71€ μαζί με Φ.Π.Α. 24% .  Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με Κ.Α. 20.7335.011

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι τιμές εμπορίου και η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει και προϋποθέτει και τη μεταφορά των υπό προμήθεια υλικών.

| Φιλιατρά 02/10/2018 |  |
| --- | --- |
| Η συντάξασα |  |
| Ασημίνα Μπίκου |  |
| Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε. |  |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

|  | Περιγραφή Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αετού 2018 | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 400 |  |
| 2 | Starter S2 4-20W | τεμ. | 25 |  |
| 3 | Starter S10 4-65W/80W | τεμ. | 50 |  |
| 4 | Λαμπτήρες νατρίου 150W (σωληνωτές) Ε40 | τεμ. | 40 |  |
| 5 | Λαμπτήρες νατρίου E40-250W (σωληνωτές) | τεμ. | 40 |  |
| 6 | Λαμπτήρες (φθορισμού) Τ8 150cm/58W | τεμ. | 30 |  |
| 7 | Μετασχηματιστής νατρίου 250W | τεμ. | 15 |  |
| 8 | Μετασχηματιστής νατρίου 150W | μ. | 15 |  |
| 9 | Εκκινητής λαμπτήρων 400W | τεμ. | 50 |  |
| 10 | Ασφάλεια neozed 35Α | τεμ. | 30 |  |
| 11 | Ντουί πορσελάνης Ε27-διαιρούμενα | τεμ. | 50 |  |
| 12 | Ντουί πορσελάνης Ε40 με λαμάκι | τεμ. | 20 |  |
| 13 | Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | μ. | 200 |  |
| 14 | Ρελέ ισχύος 40A 230V | τεμ. | 5 |  |
| 15 | Χρονοδιακόπτης 24h 1 στοιχείου | τεμ. | 3 |  |
| 16 | Λαμπτήρες HQI 100W, CDM TT-100W ή CDM ET 100W | τεμ. | 50 |  |
| 17 | Φωτοκύτταρα διαιρούμενα ξεχωριστά (TWI-μάτι) | τεμ. | 5 |  |
| 18 | Μετασχηματιστές HQI 100W | τεμ. | 10 |  |
| 19 | Προβολείς ΗQI 250W E40 | τεμ. | 6 |  |
| 20 | Λαμπτήρες ΗQI 250W E40 | τεμ. | 7 |  |
| 21 | Ρευματοδότες σούκο χωνευτοί με καπάκι | Τεμ. | 10 |  |
| 22 | Διακόπτες χωνευτοί 10Α αλέ-ρετούρ με φαρδύ πλήκτρο | Τεμ. | 10 |  |
| 23 | Διακόπτες χωνευτοί κομιτατέρ | Τεμ. | 10 |  |
| 24 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | Τεμ. | 15 |  |
| 25 | Φωτιστικά βραχίονα 150W νατρίου | Τεμ. | 15 |  |
| 26 | Λαμπτήρες 75W B22 | Τεμ. | 10 |  |
| 27 | Λαμπτήρες 75W Ε27 | Τεμ. | 10 |  |
| 28 | Ιστός αλουμινίου 3m. με βάση, ακροκιβώτια (κομπλέ) (Π60 54x44), χρώμα: γκρι | Τεμ. | 4 |  |
| 29 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ30 (πλαστικό οπάλ με βάση) | Τεμ. | 10 |  |
| 30 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ40 (πλαστικό οπάλ με βάση) | Τεμ. | 10 |  |
| 31 | LED panel χωνευτό ψευδοροφής τετράγωνο (60x60cm) 45-50W λευκό 230V 4000-4500Κ | Τεμ. | 5 |  |
|  | α/α | Περιγραφή Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Γαργαλιάνων 2018 | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |  |
|  | 1 | Λαμπτήρες led εξωτερικής χρήσης 20W-E27 | τεμ. | 600 |  |
|  | 2 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 10 |  |
|  | 3 | Kαλώδιο ΝΥΥ 3*1,5mm2 | m | 200 |  |
|  | 4 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm2 | m | 100 |  |
|  | 5 | Εκκινητές για HQI 400W | τεμ. | 300 |  |
|  | 6 | Ντουί Ε27 πορσελάνης διαιρούμενα | τεμ. | 80 |  |
|  | 7 | Ντουί Ε40 | τεμ. | 80 |  |
|  | 8 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 500 |  |
|  | 9 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 20 |  |
|  | 10 | Σπρέι αντισκουριακά | τεμ. | 2 |  |
|  | 11 | Φωτιστικά νατρίου 150W χωρίς βραχίονα | τεμ. | 10 |  |
|  | 12 | Λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 100 |  |
|  | 13 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 2x40Α | τεμ. | 4 |  |
|  | 14 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ20 (για διατομή ιστού 62cm εσωτ.), ύψους 50cm (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 20 |  |
|  | 15 | Φωτιστικά κορυφής αστικού φωτισμού LED 50W, νεοκλασικού τύπου για διατομή ιστού 70-80cm IP66 | τεμ. | 11 |  |
|  | 16 | Διακόπτες χωνευτής τοποθέτησης αλέ ρετούρ | τεμ. | 5 |  |
|  | 17 | Μετασχηματιστές νατρίου 150W | τεμ. | 80 |  |
|  | 18 | Φανάρια νατρίου 150W με βραχίονα | τεμ. | 20 |  |
|  | 19 | Κοντάρι πτυσσόμενο 3x2 και εργαλείο (χούφτα) αντικατάστασης λαμπτήρων (όλων των τύπων) | τεμ. | 1 |  |
|  | 20 | Κανάλι καλωδίων δαπέδου ανοιχτό γκρι (5 θέσεων αυτοκόλλητα) | m | 10 |  |
|  | 21 | Σπρέι γράσου | τεμ. | 1 |  |
|  | 22 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm2 | m | 10 |  |
|  | 23 | Γενικός διακόπτης 3x63Α | τεμ. | 1 |  |
|  | 24 | Ασφάλεια συντηκτική 50Α | τεμ. | 1 |  |
|  | 25 | Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ63Α | τεμ. | 1 |  |
|  | 26 | Ενδεικτική λυχνία | τεμ. | 3 |  |
|  | 27 | Διακόπτης διπολικός ράγας 40Α | τεμ. | 9 |  |
|  | 28 | Μικροαυτόματος 25Α | τεμ. | 2 |  |
|  | 29 | Μικροαυτόματος 16Α | τεμ. | 10 |  |
|  | 30 | Μικροαυτόματος 10Α | τεμ. | 6 |  |
|  | 31 | Λαμπτήρες Ηg 250W E40 ή ΗQI 250W E40 (με τον εκκινητή) | τεμ. | 10 |  |
|  | 32 | Δεξαμενή θέρμανσης νερού (boiler) Inox, λεβητοστασίου, τριπλής ενέργειας με 2 εναλλάκτες, 300lt, κάθετης τοποθέτησης (θα συμπεριλαμβάνεται το ανόδιο και η αντίσταση) | τεμ. | 1 |  |
|  | 33 | Στεγανό φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας ή αρματούρα, συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα οικονομίας 20W | τεμ. | 15 |  |
|  | 34 | Προβολείς LED εξωτερικού φωτισμού 100W 4000-4500Κ | τεμ. | 6 |  |
|  | 35 | Χρονοδιακόπτης 24h αναλογικός με εφεδρεία 1 στοιχείου | τεμ. | 1 |  |
|  | 36 | Ρελέ ισχύος ράγας 2x20A 2NO | τεμ. | 1 |  |
|  | 37 | Κουτί διακλάδωσης εξωτερικό 10x10 | τεμ. | 2 |  |
|  | 38 | Ακροδέκτες καλωδίων (σωληνωτοί, κόκκινο, κίτρινο, μπλέ) | τεμ. | 3 (x 50 έκαστο) |  |
|  | 39 | Σπιράλ προστασίας υπόγειας όδευσης καλωδίων Φ32 | m | 100 |  |
|  | 40 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | m | 20 |  |
|  | 41 | Καλώδιο NYAF 16mm2 | m | 10 |  |
|  | 42 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm2 μπλε | m | 100 |  |
|  | 43 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm2 μαύρο | m | 100 |  |

|  | α/α | Περιγραφή Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Φιλιατρών 2018 | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 160 |
|  | 2 | Λαμπτήρες οικονομίας εσωτερικής χρήσης 11W-6500K-10000HR-E27 | τεμ. | 100 |
|  | 3 | Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250W-SON-EPLUS NAV E 4Y E40 | τεμ. | 20 |
|  | 4 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 150W/830 ή POWERBALL HCI-T 150W/WDL και ντουί | τεμ. | 10 |
|  | 5 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 70W/830 ή POWERBALL HCI-T 70W/WDL και ντουί | τεμ. | 5 |
|  | 6 | Kαλώδιο εύκαμπτο 3*1,5mm2 | μ. | 300 |
|  | 7 | Kαλώδιο εύκαμπτο 3*2,5mm2 | μ. | 300 |
|  | 8 | Εκκινητές 400W | τεμ. | 50 |
|  | 9 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 1500 |
|  | 10 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 50 |
|  | 11 | Σπρέι αντισκουριακά | τεμ. | 2 |
|  | 12 | Σπρέι γράσου | τεμ. | 2 |
|  | 13 | Γράσο γραφίτη 850gr | τεμ. | 1 |
|  | 14 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μικρού μεγέθους | τεμ. | 10 |
|  | 15 | Κλέμμες διαφόρων μεγεθών | τεμ. | 80 |
|  | 16 | Φωτοκύτταρα εξωτερικού χώρου: 230V+/-10%, 50Hz, 5-1000 Lux, IP56 | τεμ. | 4 |
|  | 17 | Καλώδιο καουτσούκ 1x4mm2 μαύρο | τεμ. | 100 |
| 18 | Μπάλαστ για λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 40 |  |
| 19 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 2x40Α | τεμ. | 2 |  |
| 20 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40Α | τεμ. | 5 |  |
| 21 | Μπάλες φωτιστικών (πλαστική με βάση) Φ300 διαφανής | τεμ. | 40 |  |
| 22 | Μπάλες φωτιστικών (πλαστική με βάση) Φ400 διαφανής | τεμ. | 25 |  |
| 23 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10Α | τεμ. | 10 |  |
| 24 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16Α | τεμ. | 10 |  |
| 25 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου 20W | τεμ. | 10 |  |
| 26 | Προβολέας led εξωτερικού χώρου 20W με ανιχνευτή κίνησης | τεμ. | 1 |  |
| 27 | Φωτιστικά aca ιστού ΔΕΗ | τεμ. | 40 |  |
| 28 | Φωτιστικά νατρίου 150W | τεμ. | 16 |  |
| 29 | Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι | Τεμ. | 1 |  |
| 30 | Λαμπτήρες led εσωτερικής χρήσης 12W-E27 | τεμ. | 25 |  |
| 31 | Λαμπτήρες led εσωτερικής χρήσης 7W-E14 | τεμ. | 50 |  |
| 32 | Λαμπτήρες led εξωτερικής χρήσης 20W-E27 | Τεμ. | 300 |  |
| 33 | Όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με μέτρηση γείωσης (ψηφιακό) | τεμ. | 1 |  |
| 34 | Κοντάρι πτυσσόμενο 3x2 και εργαλείο (χούφτα) αντικατάστασης λαμπτήρων (όλων των τύπων) | τεμ. | 1 |  |
| 35 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 20 |  |
| 36 | 2x120cm σκαφάκι οροφής, για λαμπτήρες φθορίου LED με κάλυμμα πλαστικό και δυνατότητα κρεμαστής τοποθέτησης | τεμ. | 130 |  |
| 37 | 4x60cm σκαφάκι οροφής, για λαμπτήρες φθορίου LED με κάλυμμα πλαστικό οπάλ | τεμ. | 30 |  |
| 38 | Λαμπτήρες LED Τ8 60cm, 10W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 120 |  |
| 39 | Λαμπτήρες LED Τ8 120cm, 18W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 280 |  |
| 40 | Λαμπτήρες LED Τ8 150cm, 25W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 20 |  |
| 41 | Χαλύβδινοι γαλβανιζέ ιστοί αστικού φωτισμού 3,5m ηλεκτροστατικής βαφής συμπεριλαμβανομένης βάσης, ακροκιβωτίων (κομπλέ), κυκλικής διατομής, με διάμετρο σωλήνα 60mm-76mm και αντοχή κρούσης ≥ ΙΚ09, χρώμα: μαύρο ή ανθρακί | τεμ. | 10 |  |
| 42 | Φωτιστικά αστικού φωτισμού LED 50-60W, κωνικού σχήματος (κορυφής Υ) IP66 | τεμ. | 10 |  |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5mm2 | m | 200 |  |
| 44 | Σπιράλ προστασίας υπόγειας όδευσης καλωδίων Φ30 | m | 200 |  |

| α/α | Περιγραφή Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Κυπαρισσίας 2018 | Μονάδα μέτρησης | Ποσ/τα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες led εξωτερικής χρήσης 20W-E27 | τεμ. | 1.000 |
| 2 | Λαμπτήρες φθορίου led 120cm-18W 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 100 |
| 3 | Λαμπτήρες φθορίου led 60cm-10W 4000K | τεμ τεμ. | 80 |
| 4 | Λαμπτήρες Μ.Φ. 250W E40 | τεμ. | 10 |
| 5 | Λαμπτήρες Μ.Φ. 160W E27 | τεμ | 10 |
| 6 | Λαμπτήρες νατρίου 70W-SON PRO 70WI E27 | τεμ. | 10 |
| 7 | Λαμπήρες νατρίου 250W E40 | τεμ. | 50 |
| 8 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 150W/830, G12 (συμπεριλαμβανομένου των ντουί ) | τεμ. | 10 |
| 9 | Λαμπτήρες ιωδίνης 150W E27 | τεμ | 10 |
| 10 | Λαμπτήρες ιωδίνης 300W E27 | τεμ | 10 |
| 11 | Λαμπτήρες ιωδίνης 500W E27 | τεμ | 10 |
| 12 | Στάρτερ S2 | τεμ | 50 |
| 13 | Στάρτερ S10 | τεμ | 50 |
| 14 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 125W 26*24,5 | τεμ | 40 |
| 15 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 125W 30*22 | τεμ | 40 |
| 16 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 250W 29*30 | τεμ | 40 |
| 17 | Ρελέ θερμοσυσσωρευτών μονοφασικά ΕSB 20-20 E7 | τεμ | 10 |
| 18 | Καλώδιο γιρλάντας 2,5mm2 | m | 200 |
| 19 | Καλώδιο NYM 3*1,5 | m | 200 |
| 20 | Καλώδιο NYY 5*2,5 | m | 200 |
| 21 | Καλώδιο 3*1 εύκαμπτο | m ττεμ. | 200 |
| 22 | Ντουί για καλώδιο γιρλάντας | τεμ τεμ. | 50 |
| 23 | Ντουί Ε27 πορσελάνης διαιρούμενα | τεμ. | 50 |
| 24 | Πρίζες στεγανές εξωτερικές με καπάκι | τεμ τεμ. | 20 |
| 25 | Πρίζες χωνευτές | τεμ. | 10 |
| 26 | Πρίζες 5*32Α πλαστικές | τεμ. | 2 |
| 27 | Φις σούκο αρσενικά | τεμ | 20 |
| 28 | Φις σούκο θηλυκά | τεμ | 20 |
| 29 | Φις 5*32Α αρσεν. | τεμ | 2 |
| 30 | Φις 5*32Α θηλ. | τεμ | 2 |
| 31 | Διακόπτες απλοί με φαρδύ πλήκτρο | τεμ | 10 |
| 32 | Διακόπτες αλέ-ρετούρ με φαρδύ πλήκτρο | τεμ | 10 |
| 33 | Ασφάλειες neozed 35Α τήξεως | τεμ τεμ | 50 |
| 34 | Ασφάλειες neozed 63Α τήξεως | τεμ | 50 |
| 35 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ | 50 |
| 36 | Σιλικόνη διαφανής (300ml) | τεμ | 5 |
| 37 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μικρού μεγέθους | τεμ | 10 |
| 38 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μεγάλου μεγέθους | τεμ. | 10 |
| 39 | Σπρέι λαδιού | τεμ | 10 |
| 40 | Δεματικά 15cm x 2,5 (μαύρα) | τεμ | 100 |
| 41 | Δεματικά 20cm x 2,5 (μαύρα) | τεμ | 100 |
| 42 | Δεματικά 30cm (μαύρα) | τεμ | 100 |
| 43 | Δεματικά 40cm μαύρα | τεμ | 100 |
| 44 | Τροχός μικρός | τεμ | 1 |
| 45 | Δισκάκια σιδήρου (CD125) | τεμ | 10 |
| 46 | Μπαταρίες πλακέ 9V | τεμ | 10 |
| 47 | Φωτιστικά ασφαλείας led 8W 2h IP42 | τεμ | 20 |
| 48 | Κλέμμες διαφόρων μεγεθών | τεμ | 200 |
| 49 | Κανάλι καλωδίων δαπέδου ανοιχτό γκρι (5 θέσεων, αυτοκόλλητα) | m | 20 |
| 50 | Σπιράλ τακτοποίησης καλωδίων Φ20 | m | 15 |
| 51 | Ταινίες διπλής όψης (38mmx10m) | τεμ | 5 |
| 52 | Πολύπριζο 6 θέσεων με διακόπτη | τεμ | 10 |
| 53 | Φωτιστικά aca ιστού ΔΕΗ | τεμ. | 15 |
| 54 | Φωτοκύτταρα εξωτερικού χώρου: 230V+/-10%, 50Hz, 5-1000 Lux, IP56 | τεμ. | 5 |
| 55 | Χρονοδιακόπτης 24h αναλογικός με εφεδρεία 1 στοιχείου | τεμ. | 2 |
| 56 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ25 (οπάλ με βάση) | τεμ. | 15 |
| 57 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ30 (οπάλ πλαστικό με βάση) | τεμ. | 30 |
| 58 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ40 (οπάλ πλαστικό με βάση) | τεμ. | 15 |
| 59 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου 50W | τεμ. | 2 |
| 60 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου 100W | τεμ. | 2 |
| 61 | Εκκινητές ηλεκτρονικοί 400W | τεμ. | 50 |
| 62 | Μετασχηματιστές 400W HQI | τεμ. | 10 |
| 63 | Κοντάρι πτυσσόμενο 3x2 και εργαλείο (χούφτα) αντικατάστασης λαμπτήρων (όλων των τύπων) | τεμ. | 1 |

Φιλιατρά 11/06/2018

Η συντάξασα

Ασημίνα Μπίκου

Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή Ηλεκτρολογικού Υλικού Δήμου Τριφυλίας 2018 | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α |  |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρες led εξωτερικής χρήσης 20W-E27 | τεμ. | 1.900,00 | 7,33 | 13.927,00 |
| 2 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 560 | 6,00 | 3.360,00 |
| 3 | Λαμπτήρες οικονομίας εσωτερικής χρήσης 11W-6500K-10000HR-E27 | τεμ. | 100 | 2,65 | 265,00 |
| 4 | Λαμπτήρες 75W Ε27 | τεμ. | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 5 | Λαμπτήρες 75W B22 | τεμ. | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 6 | Λαμπτήρες led εσωτερικής χρήσης 12W-E27 | τεμ. | 25 | 6,00 | 150,00 |
| 7 | Λαμπτήρες led εσωτερικής χρήσης 7W-E14 | τεμ. | 50 | 4,80 | 240,00 |
| 8 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 9 | Λαμπτήρες HQI 100W, CDM TT-100W ή CDM ET 100W | τεμ. | 50 | 38,50 | 1.925,00 |
| 10 | Λαμπτήρες ΗQI 250W E40 | τεμ. | 7 | 25,00 | 175,00 |
| 11 | Λαμπτήρες Μ.Φ. 250W E40 | τεμ. | 10 | 7,80 | 78,00 |
| 12 | Λαμπτήρες Μ.Φ. 160W E27 | τεμ. | 10 | 5,75 | 57,50 |
| 13 | Λαμπτήρες νατρίου 70W-SON PRO 70WI E27 | τεμ. | 10 | 10,86 | 108,60 |
| 14 | Λαμπτήρες νατρίου 150W Ε40 | τεμ. | 140 | 13,00 | 1.820,00 |
| 15 | Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250W-SON-EPLUS NAV E 4Y E40 | τεμ. | 110 | 15,10 | 1.661,00 |
| 16 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 150W/830, G12 (συμπεριλαμβανομένου των ντουί) | τεμ. | 20 | 22,50 | 450,00 |
| 17 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 70W/830 ή POWERBALL HCI-T 70W/WDL (συμπεριλαμβανομένου των ντουί) | τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 18 | Λαμπτήρες ιωδίνης 150W E27 | τεμ. | 10 | 2,85 | 28,50 |
| 19 | Λαμπτήρες ιωδίνης 300W E27 | τεμ. | 10 | 2,85 | 28,50 |
| 20 | Λαμπτήρες ιωδίνης 500W E27 | τεμ. | 10 | 2,85 | 28,50 |
| 21 | Λαμπτήρες Ηg 250W E40 ή ΗQI 250W E40 (με τον εκκινητή) | τεμ. | 10 | 25,00 | 250,00 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β |  |  |  |  |
| 22 | Kαλώδιο ΝΥΥ 3*1,5mm2 | m | 200 | 0,50 | 100,00 |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm2 | m | 100 | 0,90 | 90,00 |
| 24 | Kαλώδιο ΝΥΥ 3*2,5mm2 | m | 200 | 0,79 | 158,00 |
| 25 | Καλώδιο γιρλάντας 2,5mm2 | m | 200 | 1,00 | 200.00 |
| 26 | Καλώδιο NYM 3*1,5 | m | 200 | 0,53 | 106,00 |
| 27 | Καλώδιο NYY 5*2,5 | m | 400 | 1,32 | 528,00 |
| 28 | Καλώδιο 3*1mm2 εύκαμπτο | m | 200 | 0,39 | 78,00 |
| 29 | Καλώδιο 3*1,5mm2 εύκαμπτο | m | 300 | 0,51 | 153,00 |
| 30 | Καλώδιο 3*2,5mm2 εύκαμπτο | m | 300 | 0,79 | 237,00 |
| 31 | Καλώδιο καουτσούκ 1x4mm2 μαύρο | m | 100 | 0,49 | 49,00 |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | m | 20 | 2,46 | 49,20 |
| 33 | Καλώδιο NYAF 16mm2 | m | 10 | 1,71 | 17,10 |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm2 μπλε | m | 100 | 0,14 | 14,00 |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm2 μαύρο | m | 100 | 0,14 | 14,00 |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm2 | m | 10 | 8,20 | 82,00 |
| 37 | Εκκινητές για HQI 400W | τεμ. | 400 | 4,37 | 1.748,00 |
| 38 | Εκκινητής λαμπτήρων 400W | τεμ. | 50 | 3,00 | 150,00 |
| 39 | Εκκινητής (starter) S2 4-20W | τεμ. | 75 | 0,32 | 24,00 |
| 40 | Εκκινητής (starter) S10 4-65W | τεμ. | 100 | 0,32 | 32,00 |
| 41 | Μετασχηματιστής νατρίου 150W | τεμ. | 95 | 13,12 | 1.246,40 |
| 42 | Μετασχηματιστής νατρίου 250W | τεμ. | 15 | 19,20 | 288,00 |
| 43 | Μετασχηματιστές 400W HQI | τεμ. | 10 | 22,68 | 226,80 |
| 44 | Μετασχηματιστές HQI 100W | τεμ. | 10 | 32,00 | 320,00 |
| 45 | Μπάλαστ για λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 40 | 8,82 | 352,80 |
| 46 | Γενικός διακόπτης 3x63Α | τεμ. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 47 | Ενδεικτική λυχνία | τεμ. | 3 | 6,00 | 18,00 |
| 48 | Ασφάλεια συντηκτική 50Α | τεμ. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 49 | Ασφάλειες neozed 35Α τήξεως | τεμ. | 80 | 0,31 | 24,80 |
| 50 | Ασφάλειες neozed 63Α τήξεως | τεμ. | 50 | 0,41 | 20,50 |
| 51 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10Α | τεμ. | 10 | 5,98 | 59,80 |
| 52 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16Α | τεμ. | 10 | 5,98 | 59,80 |
| 53 | Διακόπτης διπολικός ράγας 40Α | τεμ. | 9 | 25,00 | 225,00 |
| 54 | Μικροαυτόματος 25Α | τεμ. | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 55 | Μικροαυτόματος 16Α | τεμ. | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 56 | Μικροαυτόματος 10Α | τεμ. | 6 | 20,00 | 120,00 |
| 57 | Ρελέ ισχύος 40A 230V | τεμ. | 5 | 27,50 | 137,50 |
| 58 | Ρελέ θερμοσυσσωρευτών μονοφασικά ΕSB 20-20 E7 | τεμ. | 10 | 12,61 | 126,10 |
| 59 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40Α | τεμ. | 5 | 30,45 | 152,25 |
| 60 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 2x40Α | τεμ. | 6 | 22,32 | 133,92 |
| 61 | Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ63Α | τεμ. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 62 | Ρελέ ισχύος ράγας 2x20A 2NO | τεμ. | 1 | 9,17 | 9,17 |
| 63 | Χρονοδιακόπτης 24h αναλογικός με εφεδρεία 1 στοιχείου | τεμ. | 6 | 12,60 | 75,60 |
| 64 | Φωτοκύτταρα εξωτερικού χώρου: 230V+/-10%, 50Hz, 5-1000 Lux, IP56 | τεμ. | 9 | 14,22 | 127,98 |
| 65 | Φωτοκύτταρα διαιρούμενα ξεχωριστά (TWI-μάτι) | τεμ. | 5 | 50,18 | 250,90 |
| 66 | Φις σούκο αρσενικά | τεμ. | 20 | 0,82 | 16,40 |
| 67 | Φις σούκο θηλυκά | τεμ. | 20 | 0,81 | 16,20 |
| 68 | Φις 5*32Α αρσεν. | τεμ. | 2 | 4,88 | 9,76 |
| 69 | Φις 5*32Α θηλ. | τεμ. | 2 | 6,23 | 12,46 |
| 70 | Ρευματοδότες σούκο χωνευτοί με καπάκι | τεμ. | 10 | 3,90 | 39,00 |
| 71 | Ρευματοδότες στεγανοί εξωτερικοί με καπάκι | τεμ. | 20 | 2,96 | 59,20 |
| 72 | Ρευματοδότες 5*32Α πλαστικοί | τεμ. | 2 | 7,33 | 14,66 |
| 73 | Ρευματοδότες σούκο χωνευτοί | τεμ. | 10 | 6,30 | 63,00 |
| 74 | Διακόπτες απλοί με φαρδύ πλήκτρο | τεμ. | 10 | 2,13 | 21,30 |
| 75 | Διακόπτες 10A χωνευτής τοποθέτησης αλέ ρετούρ (με φαρδύ πλήκτρο) | τεμ. | 25 | 2,55 | 63,75 |
| 76 | Διακόπτες χωνευτοί κομιτατέρ | τεμ. | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 77 | Κουτί διακλάδωσης εξωτερικό 10x10 | τεμ. | 2 | 2,14 | 4,28 |
| 78 | Ακροδέκτες καλωδίων (σωληνωτοί, κόκκινο, κίτρινο, μπλέ) | τεμ. | 3 (x 50 έκαστο) | 1,00 | 3,00 |
| 79 | Σπιράλ προστασίας υπόγειας όδευσης καλωδίων Φ32 | m | 100 | 1,64 | 164,00 |
| 80 | Σπιράλ προστασίας υπόγειας όδευσης καλωδίων Φ30 | m | 200 | 1,40 | 280,00 |
| 81 | Ντουί Ε27 πορσελάνης διαιρούμενα | τεμ. | 180 | 0,20 | 36,00 |
| 82 | Ντουί Ε40 | τεμ. | 100 | 2,20 | 220,00 |
| 83 | Ντουί για καλώδιο γιρλάντας | τεμ. | 50 | 0,97 | 48,50 |
| 84 | Κλέμμες διαφόρων μεγεθών | τεμ. | 280 | 0,67 | 187,60 |
| 85 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 2.000 | 0,038 | 76,00 |
| 86 | Δεματικά 15cm x 2,5 (μαύρα) | τεμ. | 100 | 0,01 | 1,00 |
| 87 | Δεματικά 20cm x 2,5 (μαύρα) | τεμ. | 100 | 0,02 | 2,00 |
| 88 | Δεματικά 30cm (μαύρα) | τεμ. | 100 | 0,03 | 3,00 |
| 89 | Δεματικά 40cm μαύρα | τεμ. | 100 | 0,05 | 5,00 |
| 90 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 135 | 0,33 | 44,55 |
| 91 | Σπρέι αντισκουριακά | τεμ. | 4 | 2,35 | 9,28 |
| 92 | Σπρέι γράσου | τεμ. | 3 | 6,00 | 18,00 |
| 93 | Σπρέι λαδιού | τεμ. | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 94 | Γράσο γραφίτη 850gr | τεμ. | 1 | 12,57 | 12,57 |
| 95 | Σιλικόνη διαφανής (300ml) | τεμ. | 5 | 3,20 | 16,00 |
| 96 | Μπαταρίες πλακέ 9V | τεμ. | 10 | 2,70 | 27,00 |
| 97 | Κανάλι καλωδίων δαπέδου ανοιχτό γκρι (5 θέσεων αυτοκόλλητα) | m | 30 | 6,50 | 195,00 |
| 98 | Σπιράλ τακτοποίησης καλωδίων Φ20 | m | 15 | 2,60 | 39,00 |
| 99 | Ταινίες διπλής όψης (38mmx10m) | τεμ. | 5 | 1,45 | 7,25 |
| 100 | Πολύπριζο 6 θέσεων με διακόπτη | τεμ. | 10 | 10,00 | 100,00 |
|  | ΟΜΑΔΑ Γ |  |  |  |  |
| 101 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μικρού μεγέθους | τεμ. | 20 | 0,79 | 15,80 |
| 102 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μεγάλου μεγέθους | τεμ. | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 103 | Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι | τεμ. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 104 | Τροχός μικρός | τεμ. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 105 | Δισκάκια σιδήρου (CD125) | τεμ. | 10 | 0,55 | 5,50 |
| 106 | Όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με μέτρηση γείωσης (ψηφιακό) | τεμ. | 1 | 1.180,77 | 1.180,77 |
| 107 | Κοντάρι πτυσσόμενο 3x2 και εργαλείο (χούφτα) αντικατάστασης λαμπτήρων (όλων των τύπων) | τεμ. | 3 | 110,00 | 330,00 |
|  | ΟΜΑΔΑ Δ |  |  |  |  |
| 108 | Φωτιστικά aca ιστού ΔΕΗ AC.11251 | τεμ. | 55 | 25,00 | 1.375,00 |
| 109 | Φωτιστικά νατρίου 150W με βραχίονα | τεμ. | 51 | 40,00 | 2.040,00 |
| 110 | Φωτιστικά νατρίου 150W χωρίς βραχίονα | τεμ. | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 111 | Φωτιστικά ασφαλείας led 8W 2h IP42 | τεμ. | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 112 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 125W 26*24,5 | τεμ. | 40 | 6,37 | 254,80 |
| 113 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 125W 30*22 | τεμ. | 40 | 9,80 | 392,00 |
| 114 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 250W 29*30 | τεμ. | 40 | 15,70 | 628,00 |
| 115 | Στεγανό φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας ή αρματούρα, συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα οικονομίας 20W | τεμ. | 15 | 15,00 | 30,00 |
| 116 | LED panel χωνευτό ψευδοροφής τετράγωνο (60x60cm) 45-50W λευκό 230V 4000-4500Κ | τεμ. | 5 | 32,03 | 160,15 |
| 117 | 2x120cm σκαφάκι οροφής, για λαμπτήρες φθορίου LED με κάλυμμα πλαστικό διαφανές και δυνατότητα κρεμαστής τοποθέτησης | τεμ. | 130 | 15,00 | 1.950,00 |
| 118 | 4x60cm σκαφάκι οροφής, για λαμπτήρες φθορίου LED με κάλυμμα πλαστικό οπάλ | τεμ. | 30 | 15,65 | 469,50 |
| 119 | Τ8 λαμπτήρες (φθορισμού) 150cm/58W | τεμ. | 30 | 2,10 | 63,00 |
| 120 | LED Τ8 λαμπτήρες 60cm, 10W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 200 | 8,60 | 1.720,00 |
| 121 | LED Τ8 λαμπτήρες 120cm, 18W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 380 | 6,20 | 2.356,00 |
| 122 | LED Τ8 λαμπτήρες 150cm, 25W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 20 | 10,04 | 208,00 |
| 123 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ20 (για διατομή ιστού 62cm εσωτ.), ύψους 50cm (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 20 | 8,50 | 170,00 |
| 124 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ25 (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 15 | 8,50 | 127,50 |
| 125 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ30 (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 40 | 10,00 | 400,00 |
| 126 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ40 (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 127 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ300 (πλαστικό διαφανές με βάση) | τεμ. | 40 | 10,00 | 400,00 |
| 128 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ400 (πλαστικό διαφανές με βάση) | τεμ. | 25 | 18,00 | 450,00 |
| 129 | Προβολείς ΗQI 250W E40 | τεμ. | 6 | 41,50 | 249,00 |
| 130 | Προβολείς led εξωτερικού φωτισμού 100W 4000-4500Κ | τεμ. | 8 | 50,00 | 400,00 |
| 131 | Προβολείς led εξωτερικού φωτισμού 50W 4000-4500Κ | τεμ. | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 132 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου 20W | τεμ. | 10 | 9,25 | 92,50 |
| 133 | Προβολέας led εξωτερικού χώρου 20W με ανιχνευτή κίνησης | τεμ. | 1 | 22,00 | 22,00 |
|  | ΟΜΑΔΑ Ε |  |  |  |  |
| 134 | Χαλύβδινοι γαλβανιζέ ιστοί αστικού φωτισμού 3,5m ηλεκτροστατικής βαφής συμπεριλαμβανομένης βάσης, ακροκιβωτίων (κομπλέ), κυκλικής διατομής, με διάμετρο σωλήνα 60mm-76mm και αντοχή κρούσης ≥ ΙΚ09, χρώμα: μαύρο ή ανθρακί | τεμ. | 10 | 350,00 | 3.500,00 |
| 135 | Ιστός αλουμινίου 3m. με βάση, ακροκιβώτια (κομπλέ), χρώμα: γκρι | τεμ. | 4 | 170,00 | 680,00 |
|  | ΟΜΑΔΑ ΣΤ |  |  |  |  |
| 136 | Φωτιστικά αστικού φωτισμού LED 50-60W, κωνικού σχήματος (κορυφής Υ) IP66, 4000-4500Κ | τεμ. | 10 | 360,00 | 3.600,00 |
| 137 | Φωτιστικά κορυφής αστικού φωτισμού LED 50-60W, νεοκλασικού τύπου για διατομή ιστού 70-80cm IP66, 4000-4500Κ | τεμ. | 11 | 360,00 | 3.960,00 |
|  | ΟΜΑΔΑ Ζ |  |  |  |  |
| 138 | Δεξαμενή θέρμανσης νερού (boiler) Inox, λεβητοστασίου, τριπλής ενέργειας με 2 εναλλάκτες, 300lt, κάθετης τοποθέτησης (θα συμπεριλαμβάνεται το ανόδιο και η αντίσταση) | τεμ. | 1 | 550,00 | 550,00 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 64.428,80 |
| Φ.Π.Α. | 15.462,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 79.891,71 |

Όλα τα υλικά θα είναι σε συσκευασίες, όπου κατά την παράδοση θα είναι κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση με ετικέτες, στις οποίες θα αναγράφεται ο κατασκευαστής/προμηθευτής, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία τα στοιχεία των κατασκευαστών και των προμηθευτών και βεβαιώσεις τους ότι τα παραδιδόμενα υλικά πληρούν τις αναγκαίες απαιτήσεις ποιότητας συνοδευόμενες από αντίγραφα πιστοποιητικών σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της (έγγραφης) εντολής από την υπηρεσία.

Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης της παρούσας προμήθειας και ως τη συμπλήρωση του έτους.

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 02/10/2018 | Φιλιατρά 03/10/2018 |
| Η συντάξασα | Η προ/μένη του Τμήματος |
|  | Συντηρήσεων Έργων & Αυτ/σίας |
| Ασημίνα Μπίκου | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε. | Πολιτικός Μηχανικός |

EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες των  Δ.Ε.  του Δήμου Τριφυλίας.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

Το Ν.4412/16 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Το Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»

Τις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) του ΥΠΕΣ σύµφωνα µε το αρ. 377 παρ. 1 περ 82, αρ. 376 και 379 του Ν. 4412/2016.

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014): Μ2014): Μέτρα στήριξης και     ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

Την Αριθ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ – 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων     (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.).

Την υπ’ αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/Β’) Απόφαση Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 129/2534/20-01-2010 (ΦΕΚ 108/Β’) και µε την ΚΥΑ 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β’).

Το Ν. 4071/2012, αρ. 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων  για την προμήθεια καυσίμων  για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων .

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης».

Τον Π.∆. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ».

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α) Διακήρυξη δημοπρασίας.

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.

γ) Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

δ) Τεχνική περιγραφή/χαρακτηριστικά υλικών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι  1.288,58€, εφ' όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα της μελέτης.

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Η προσφερόμενη έκπτωση είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλόλητα αυτών.

Επειδή η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει, σύμφωνα µε το αρ. 105 του Ν. 4412/2016 εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 72 του Ν. 4412/2016 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε φορέα.

Συγκεκριμένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους  Συμβάσεων µε τον κάθε φορέα . Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρµόδιου οργάνου.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και µετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το αρ. 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ως ορίζεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Οι προσφορές που αφορούν την προμήθεια θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρονται στο σύνολο της ποσότητας τους ανά ομάδα/είδος.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία, με εγγύηση δύο 2 τουλάχιστον ετών καλής λειτουργιάς υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες.

Ο διαγωνιζόμενος μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και το φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσει και φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρει. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από την εκάστοτε υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τροποποίηση Σύμβασης

Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/201641, έχει μεταφερθεί, o κανόνας των ''ήσσονος αξίας" ή ''de minimis' τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, όπως εκτίθεται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην αιτιολογική σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ42 αναφέρεται: «Τροποποιήσεις της σύμβασης που οδηγούν σε ελάσσονος σημασίας μεταβολή της αξίας της, μέχρι κάποιου ορίου, θα πρέπει να είναι πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας. Προς τούτο και προκειμένου να εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστα κατώτατα όρια κάτω των οποίων δεν απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας. Τροποποιήσεις της σύμβασης άνω των εν λόγω κατώτατων ορίων θα πρέπει να είναι δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας, εφόσον συμμορφώνεται με τις σχετικές προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.»

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των «de minimis" τροποποιήσεων είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:

Ι. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών

Η εν λόγω απαίτηση ουσιαστικά διαμορφώνει τον κανόνα ότι τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών, όπως αυτά έχουν μεταφερθεί στις εθνικές διατάξεις και ειδικότερα:

-στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι

-στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ &

-στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών,

θεωρούνται ελάσσονος αξίας τροποποιήσεις και, κατά συνέπεια, επιτρεπτές, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που εκτίθενται στη συνέχεια.

ΙΙ. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

-το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι και για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016

Σχετικά με:

- Λαμπτήρες led εξωτερικής χρήσης 20W-E27:

- Λάμπα Led μεγάλης ισχύος Ε27

- Τύπου SL

- Υλικό / χρώμα: Λευκό πλαστικό σώμα ματ κάλυμμα

- Volt: 230V

- Watt: 20W

- Lumen: 1700

- Χρώμα φωτός : 4000-4500k

- Διάμετρος: Ø 80mm

- Μήκος: L 153mm

- Γωνία θέασης: 160° μοίρες

- Βαθμός στεγανότητας: IP54 στεγανό

- Εγγύηση: 2 χρόνια καλής λειτουργιάς υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες

- Διάρκεια ζωής των led ~ 25.000 ώρες

- Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι

- Διάμετρος βιδών έως: 8mm

- Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο: 30mm

- Διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα: 13mm

- Διάμετρος τρυπήματος σε τοιχοποιία: 14mm

- Βάρος με μπαταρία: 1,7 kg

Υλικά παράδοσης
Βάση φόρτισης ιόντων λιθίου (2607225472)
Μπαταρία (2607336206)
Κατσαβιδόλαμα
Πλαστική κασετίνα

Εγγύηση Προμηθευτή: 24μήνες

- Προβολείς Led

- Τύπου  SMD

- Χρώμα Φωτισμού 4000-4500Κ

- Διάρκεια Ζωής ≥ 30.000h

- Φωτεινότητα 1700 lumens/20W

- Τάση Εισόδου AC 85-265V

- Εγγύηση 2 Έτη

- Στεγανότητα IP 66

- Χρώμα Μαύρο

- Φωτιστικά αστικού φωτισμού LED 50-60W, κωνικού σχήματος (κορυφής σχήματος “Υ”) IP66, 4000-4500Κ

- Απόδοση   φωτός   ≥ 90  lm/w

- Τάση   λειτουργίας : 110 - 270VAC

- Συντελεστής ημιτόνου :  > 0,92

- Στεγανότητα : IP66

- Υλικό  κατασκευής:  Χυτό  αλουμινίου

- Εξωτερικό κάλυμμα : PC

- Χρώμα: μαύρο  (ή  ανθρακί )

- Αντοχή  κρούσης :   ≥ IK08

- Τύπος  LED :  SMD  ή XPG2

- Ενεργειακή κλάση: A+

- CRI:  ≥75

- Θερμοκρασία  λειτουργίας:  -40  ~ 50ο C

- Υγρασία: 10-  95%

- Διαστάσεις :    ≥ L(mm) 516,   W(mm) 550,  H(mm) 500

- Δέσμη φωτός: ~ 150o

- Διάρκεια  ζωής :    ≥ 50000  ώρες

- Δυνατότητα   παραβολικού κατόπτρου & περιστροφής

- Προστασία από υπερτάσεις 10kV, 10 kA

- Εγγύηση : 5  έτη

- Φωτιστικά κορυφής αστικού φωτισμού LED 50-60W, νεοκλασικού τύπου για διατομή ιστού 70-80cm  IP66, 4000-4500Κ

Απόδοση   φωτός   ≥  90  lm/w

- Τάση   λειτουργίας : 110 - 270VAC

- Συντελεστής ημιτόνου :  > 0,92

- Στεγανότητα : IP66

- Υλικό  κατασκευής:  Χυτοπρεσσαριστό  αλουμιίνιο

- Εξωτερικό κάλυμμα : PC

- Χρώμα: μαύρο

- Αντοχή  κρούσης :  ≥ IK08

- Τύπος  LED :  SMD  ή XPG2

- Ενεργειακή κλάση: A+

- CRI:   ≥ 75

- Θερμοκρασία  λειτουργίας:  -40  ~ 50ο C

- Υγρασία: 10-  95%

- Διαστάσεις :   ≥   L(mm) 373   W(mm) 373,  H(mm) 700

- Δέσμη φωτός:  ~ 150o

- Διάρκεια  ζωής :  ≥    50000  ώρες

- Προστασία από υπερτάσεις 10kV, 10 kA

- Εγγύηση : 5  έτη

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 02/10/2018 | Φιλιατρά 03/10/2018 |
| Η συντάξασα | Η προ/μένη του Τμήματος Συντ/σεων Συντηρήσεων |
|  | Συντηρήσεων Έργων & Αυτ/σίας |
| Ασημίνα Μπίκου | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε. | Πολιτικός Μηχανικός |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή Ηλεκτρολογικού Υλικού Δήμου Τριφυλίας 2018 | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α |  |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρες led εξωτερικής χρήσης 20W-E27 | τεμ. | 1.900,00 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 560 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρες οικονομίας εσωτερικής χρήσης 11W-6500K-10000HR-E27 | τεμ. | 100 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρες 75W Ε27 | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρες 75W B22 | τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρες led εσωτερικής χρήσης 12W-E27 | τεμ. | 25 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρες led εσωτερικής χρήσης 7W-E14 | τεμ. | 50 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 30 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρες HQI 100W, CDM TT-100W ή CDM ET 100W | τεμ. | 50 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρες ΗQI 250W E40 | τεμ. | 7 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρες Μ.Φ. 250W E40 | τεμ. | 10 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρες Μ.Φ. 160W E27 | τεμ. | 10 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρες νατρίου 70W-SON PRO 70WI E27 | τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρες νατρίου 150W Ε40 | τεμ. | 140 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250W-SON-EPLUS NAV E 4Y E40 | τεμ. | 110 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 150W/830, G12 (συμπεριλαμβανομένου των ντουί) | τεμ. | 20 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 70W/830 ή POWERBALL HCI-T 70W/WDL (συμπεριλαμβανομένου των ντουί) | τεμ. | 5 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρες ιωδίνης 150W E27 | τεμ. | 10 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρες ιωδίνης 300W E27 | τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρες ιωδίνης 500W E27 | τεμ. | 10 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρες Ηg 250W E40 ή ΗQI 250W E40 (με τον εκκινητή) | τεμ. | 10 |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Β |  |  |  |  |
| 22 | Kαλώδιο ΝΥΥ 3*1,5mm2 | m | 200 |  |  |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5mm2 | m | 100 |  |  |
| 24 | Kαλώδιο ΝΥΥ 3*2,5mm2 | m | 200 |  |  |
| 25 | Καλώδιο γιρλάντας 2,5mm2 | m | 200 |  |  |
| 26 | Καλώδιο NYM 3*1,5 | m | 200 |  |  |
| 27 | Καλώδιο NYY 5*2,5 | m | 400 |  |  |
| 28 | Καλώδιο 3*1mm2 εύκαμπτο | m | 200 |  |  |
| 29 | Καλώδιο 3*1,5mm2 εύκαμπτο | m | 300 |  |  |
| 30 | Καλώδιο 3*2,5mm2 εύκαμπτο | m | 300 |  |  |
| 31 | Καλώδιο καουτσούκ 1x4mm2 μαύρο | m | 100 |  |  |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | m | 20 |  |  |
| 33 | Καλώδιο NYAF 16mm2 | m | 10 |  |  |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm2 μπλε | m | 100 |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm2 μαύρο | m | 100 |  |  |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm2 | m | 10 |  |  |
| 37 | Εκκινητές για HQI 400W | τεμ. | 400 |  |  |
| 38 | Εκκινητής λαμπτήρων 400W | τεμ. | 50 |  |  |
| 39 | Εκκινητής (starter) S2 4-20W | τεμ. | 75 |  |  |
| 40 | Εκκινητής (starter) S10 4-65W | τεμ. | 100 |  |  |
| 41 | Μετασχηματιστής νατρίου 150W | τεμ. | 95 |  |  |
| 42 | Μετασχηματιστής νατρίου 250W | τεμ. | 15 |  |  |
| 43 | Μετασχηματιστές 400W HQI | τεμ. | 10 |  |  |
| 44 | Μετασχηματιστές HQI 100W | τεμ. | 10 |  |  |
| 45 | Μπάλαστ για λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 40 |  |  |
| 46 | Γενικός διακόπτης 3x63Α | τεμ. | 1 |  |  |
| 47 | Ενδεικτική λυχνία | τεμ. | 3 |  |  |
| 48 | Ασφάλεια συντηκτική 50Α | τεμ. | 1 |  |  |
| 49 | Ασφάλειες neozed 35Α τήξεως | τεμ. | 80 |  |  |
| 50 | Ασφάλειες neozed 63Α τήξεως | τεμ. | 50 |  |  |
| 51 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 52 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 53 | Διακόπτης διπολικός ράγας 40Α | τεμ. | 9 |  |  |
| 54 | Μικροαυτόματος 25Α | τεμ. | 2 |  |  |
| 55 | Μικροαυτόματος 16Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 56 | Μικροαυτόματος 10Α | τεμ. | 6 |  |  |
| 57 | Ρελέ ισχύος 40A 230V | τεμ. | 5 |  |  |
| 58 | Ρελέ θερμοσυσσωρευτών μονοφασικά ΕSB 20-20 E7 | τεμ. | 10 |  |  |
| 59 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40Α | τεμ. | 5 |  |  |
| 60 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 2x40Α | τεμ. | 6 |  |  |
| 61 | Διακόπτης διαρροής έντασης 4Χ63Α | τεμ. | 1 |  |  |
| 62 | Ρελέ ισχύος ράγας 2x20A 2NO | τεμ. | 1 |  |  |
| 63 | Χρονοδιακόπτης 24h αναλογικός με εφεδρεία 1 στοιχείου | τεμ. | 6 |  |  |
| 64 | Φωτοκύτταρα εξωτερικού χώρου: 230V+/-10%, 50Hz, 5-1000 Lux, IP56 | τεμ. | 9 |  |  |
| 65 | Φωτοκύτταρα διαιρούμενα ξεχωριστά (TWI-μάτι) | τεμ. | 5 |  |  |
| 66 | Φις σούκο αρσενικά | τεμ. | 20 |  |  |
| 67 | Φις σούκο θηλυκά | τεμ. | 20 |  |  |
| 68 | Φις 5*32Α αρσεν. | τεμ. | 2 |  |  |
| 69 | Φις 5*32Α θηλ. | τεμ. | 2 |  |  |
| 70 | Ρευματοδότες σούκο χωνευτοί με καπάκι | τεμ. | 10 |  |  |
| 71 | Ρευματοδότες στεγανοί εξωτερικοί με καπάκι | τεμ. | 20 |  |  |
| 72 | Ρευματοδότες 5*32Α πλαστικοί | τεμ. | 2 |  |  |
| 73 | Ρευματοδότες σούκο χωνευτοί | τεμ. | 10 |  |  |
| 74 | Διακόπτες απλοί με φαρδύ πλήκτρο | τεμ. | 10 |  |  |
| 75 | Διακόπτες 10A χωνευτής τοποθέτησης αλέ ρετούρ (με φαρδύ πλήκτρο) | τεμ. | 25 |  |  |
| 76 | Διακόπτες χωνευτοί κομιτατέρ | τεμ. | 10 |  |  |
| 77 | Κουτί διακλάδωσης εξωτερικό 10x10 | τεμ. | 2 |  |  |
| 78 | Ακροδέκτες καλωδίων (σωληνωτοί, κόκκινο, κίτρινο, μπλέ) | τεμ. | 3 (x 50 έκαστο) |  |  |
| 79 | Σπιράλ προστασίας υπόγειας όδευσης καλωδίων Φ32 | m | 100 |  |  |
| 80 | Σπιράλ προστασίας υπόγειας όδευσης καλωδίων Φ30 | m | 200 |  |  |
| 81 | Ντουί Ε27 πορσελάνης διαιρούμενα | τεμ. | 180 |  |  |
| 82 | Ντουί Ε40 | τεμ. | 100 |  |  |
| 83 | Ντουί για καλώδιο γιρλάντας | τεμ. | 50 |  |  |
| 84 | Κλέμμες διαφόρων μεγεθών | τεμ. | 280 |  |  |
| 85 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 2.000 |  |  |
| 86 | Δεματικά 15cm x 2,5 (μαύρα) | τεμ. | 100 |  |  |
| 87 | Δεματικά 20cm x 2,5 (μαύρα) | τεμ. | 100 |  |  |
| 88 | Δεματικά 30cm (μαύρα) | τεμ. | 100 |  |  |
| 89 | Δεματικά 40cm μαύρα | τεμ. | 100 |  |  |
| 90 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 135 |  |  |
| 91 | Σπρέι αντισκουριακά | τεμ. | 4 |  |  |
| 92 | Σπρέι γράσου | τεμ. | 3 |  |  |
| 93 | Σπρέι λαδιού | τεμ. | 10 |  |  |
| 94 | Γράσο γραφίτη 850gr | τεμ. | 1 |  |  |
| 95 | Σιλικόνη διαφανής (300ml) | τεμ. | 5 |  |  |
| 96 | Μπαταρίες πλακέ 9V | τεμ. | 10 |  |  |
| 97 | Κανάλι καλωδίων δαπέδου ανοιχτό γκρι (5 θέσεων αυτοκόλλητα) | m | 30 |  |  |
| 98 | Σπιράλ τακτοποίησης καλωδίων Φ20 | m | 15 |  |  |
| 99 | Ταινίες διπλής όψης (38mmx10m) | τεμ. | 5 |  |  |
| 100 | Πολύπριζο 6 θέσεων με διακόπτη | τεμ. | 10 |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Γ |  |  |  |  |
| 101 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μικρού μεγέθους | τεμ. | 20 |  |  |
| 102 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μεγάλου μεγέθους | τεμ. | 10 |  |  |
| 103 | Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι | τεμ. | 1 |  |  |
| 104 | Τροχός μικρός | τεμ. | 1 |  |  |
| 105 | Δισκάκια σιδήρου (CD125) | τεμ. | 10 |  |  |
| 106 | Όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με μέτρηση γείωσης (ψηφιακό) | τεμ. | 1 |  |  |
| 107 | Κοντάρι πτυσσόμενο 3x2 και εργαλείο (χούφτα) αντικατάστασης λαμπτήρων (όλων των τύπων) | τεμ. | 3 |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Δ |  |  |  |  |
| 108 | Φωτιστικά aca ιστού ΔΕΗ AC.11251 | τεμ. | 55 |  |  |
| 109 | Φωτιστικά νατρίου 150W με βραχίονα | τεμ. | 51 |  |  |
| 110 | Φωτιστικά νατρίου 150W χωρίς βραχίονα | τεμ. | 10 |  |  |
| 111 | Φωτιστικά ασφαλείας led 8W 2h IP42 | τεμ. | 20 |  |  |
| 112 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 125W 26*24,5 | τεμ. | 40 |  |  |
| 113 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 125W 30*22 | τεμ. | 40 |  |  |
| 114 | Καπάκι φωτιστικών υδραργύρου 250W 29*30 | τεμ. | 40 |  |  |
| 115 | Στεγανό φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας ή αρματούρα, συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα οικονομίας 20W | τεμ. | 15 |  |  |
| 116 | LED panel χωνευτό ψευδοροφής τετράγωνο (60x60cm) 45-50W λευκό 230V 4000-4500Κ | τεμ. | 5 |  |  |
| 117 | 2x120cm σκαφάκι οροφής, για λαμπτήρες φθορίου LED με κάλυμμα πλαστικό διαφανές και δυνατότητα κρεμαστής τοποθέτησης | τεμ. | 130 |  |  |
| 118 | 4x60cm σκαφάκι οροφής, για λαμπτήρες φθορίου LED με κάλυμμα πλαστικό οπάλ | τεμ. | 30 |  |  |
| 119 | Τ8 λαμπτήρες (φθορισμού) 150cm/58W | τεμ. | 30 |  |  |
| 120 | LED Τ8 λαμπτήρες 60cm, 10W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 200 |  |  |
| 121 | LED Τ8 λαμπτήρες 120cm, 18W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 380 |  |  |
| 122 | LED Τ8 λαμπτήρες 150cm, 25W, 4000-4500K, γωνία θέασης 180ο | τεμ. | 20 |  |  |
| 123 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ20 (για διατομή ιστού 62cm εσωτ.), ύψους 50cm (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 20 |  |  |
| 124 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ25 (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 15 |  |  |
| 125 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ30 (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 40 |  |  |
| 126 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ40 (πλαστικό οπάλ με βάση) | τεμ. | 25 |  |  |
| 127 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ300 (πλαστικό διαφανές με βάση) | τεμ. | 40 |  |  |
| 128 | Φωτιστικό κορυφής τύπου μπάλας στεγανό Φ400 (πλαστικό διαφανές με βάση) | τεμ. | 25 |  |  |
| 129 | Προβολείς ΗQI 250W E40 | τεμ. | 6 |  |  |
| 130 | Προβολείς led εξωτερικού φωτισμού 100W 4000-4500Κ | τεμ. | 8 |  |  |
| 131 | Προβολείς led εξωτερικού φωτισμού 50W 4000-4500Κ | τεμ. | 2 |  |  |
| 132 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου 20W | τεμ. | 10 |  |  |
| 133 | Προβολέας led εξωτερικού χώρου 20W με ανιχνευτή κίνησης | τεμ. | 1 |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Ε |  |  |  |  |
| 134 | Χαλύβδινοι γαλβανιζέ ιστοί αστικού φωτισμού 3,5m ηλεκτροστατικής βαφής συμπεριλαμβανομένης βάσης, ακροκιβωτίων (κομπλέ), κυκλικής διατομής, με διάμετρο σωλήνα 60mm-76mm και αντοχή κρούσης ≥ ΙΚ09, χρώμα: μαύρο ή ανθρακί | τεμ. | 10 |  |  |
| 135 | Ιστός αλουμινίου 3m. με βάση, ακροκιβώτια (κομπλέ), χρώμα: γκρι | τεμ. | 4 |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ ΣΤ |  |  |  |  |
| 136 | Φωτιστικά αστικού φωτισμού LED 50-60W, κωνικού σχήματος (κορυφής Υ) IP66, 4000-4500Κ | τεμ. | 10 |  |  |
| 137 | Φωτιστικά κορυφής αστικού φωτισμού LED 50-60W, νεοκλασικού τύπου για διατομή ιστού 70-80cm IP66, 4000-4500Κ | τεμ. | 11 |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Ζ |  |  |  |  |
| 138 | Δεξαμενή θέρμανσης νερού (boiler) Inox, λεβητοστασίου, τριπλής ενέργειας με 2 εναλλάκτες, 300lt, κάθετης τοποθέτησης (θα συμπεριλαμβάνεται το ανόδιο και η αντίσταση) | τεμ. | 1 |  |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| 1 | ΟΜΑΔΑ Α |  |
| --- | --- | --- |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | Σύνολο1 |  |
| 2 | ΟΜΑΔΑ Β |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | Σύνολο2 |  |
| 3 | ΟΜΑΔΑ Γ |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | Σύνολο3 |  |
| 4 | ΟΜΑΔΑ Δ |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | Σύνολο4 |  |
| 5 | ΟΜΑΔΑ Ε |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | Σύνολο5 |  |
| 6 | ΟΜΑΔΑ ΣΤ |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | Σύνολο6 |  |
| 7 | ΟΜΑΔΑ Ζ |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  | Σύνολο7 |  |
|  | Σύνολο |  |
| ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

/      /   2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ