| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Θέση: Τ.Κ. ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Α.Τ. 1

## Άρθρο Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

(150,00 Χ 0,10) + (60,00 Χ 0,50) + (100,00 Χ 0,50) + (50,00 Χ 0,50) = 120,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 120,00 m3

# Α.Τ. 2

10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.

10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

80,00 Χ 1,25 = 100,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 100,00 m3

Α.Τ. 3

10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο

10.07.02 	διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας

100,00 Χ 1,00 = 100,00 ton.km

ΣΥΝΟΛΟ = 100,00 ton.km

Α.Τ. 4

# 22.10 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

22.10.01 	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

(10,00 + 10,00) X 5,00 X 0,10 = 10,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 10,00 m3

# Α.Τ. 5

22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους

22.20.01 	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

5,00 X 1,00 = 5,00 m

ΣΥΝΟΛΟ = 5,00 m

Α.Τ. 6

# 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

(50,00 +  25,00 + 25,00 + 100,00) Χ 1,00 = 200,00kg

ΣΥΝΟΛΟ = 200,00kg

Α.Τ. 7

## Άρθρο Α-23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

5,00 Χ 9,00 Χ 1,00 = 45,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 45,00 m3

Α.Τ. 8

32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας

32.02.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

(60,00 + 300,00 + 140,00) Χ 0,10 = 50,00 m3

(5,00 Χ 25,00) Χ 0,2 = 25,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 75,00 m3

Α.Τ. 9

# 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

25,00 Χ 2,00 = 50,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 m2

# 38.20 	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Α.Τ. 10

38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

(500,00 + 400,00) Χ 1,00 = 900,00kg

ΣΥΝΟΛΟ = 900,00kg

Α.Τ. 11

#### 73.11 	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

210,00 Χ 2,00 = 420,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 420,00 m3

Α.Τ. 12

## Άρθρο Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

#### 15,00 + 15,00 = 30,00 m

ΣΥΝΟΛΟ = 30,00 m

Α.Τ. 13

## Άρθρο Β-52 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ

10,00 Χ 2,00 = 20,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 m2

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

# Α.Τ. 14

## Άρθρο Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

50,00 Χ 1,00 Χ 1,00 = 50,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 m3

Α.Τ. 15

## Άρθρο Α-19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm.

(100,00 + 300,00 + 100,00) Χ 0,10 = 50,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ =50,00 m3

#### A.T. 16

## Άρθρο ΝΑ-23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΤΟΥΡΝΑΡΟΠΕΤΡΑΣ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

(100,00 + 100,00) Χ 0,30 = 60,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 60,00 m3

Α.Τ. 17

## Άρθρο Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού

(30,00 + 50,00) Χ 1,25 = 100,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 100,00 m2

Α.Τ. 18

Άρθρο Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Δύο (2) τεμάχια

Αρθρο 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα

Α.Τ. 19

9.23.03 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

25,00 + 25,00 = 50,00kg

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00kg

Α.Τ. 20

9.23.05 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2

10,00 + 10,00 + 20,00 = 40,00kg

ΣΥΝΟΛΟ = 40,00kg

Α.Τ. 21

Άρθρο Ν9.35 Φρεάτια κλειστά προκατασκευασμένα 40Χ40cm με καπάκι από μαντέμι στεγανά

Δύο (2) τεμάχια

Α.Τ. 22

Ν.ΣΤ 2.1.5 Πλήρης εγκατάσταση δικτύου αυτόματης άρδευσης

Ένα (1) τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΟ = Ένα (1) τεμάχιο

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α.Τ. 23

## 60.10.85 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

## 60.10.85.01  	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Έξι (6) τεμάχια

Α.Τ. 24

Ν.60.10.20.01 Φωτιστικά σώματα με λαμπτήρα LED ισχύος 50 W και ιστό αλουμινίου

Έξι (6) Τεμάχια

Α.Τ. 25

Ν.60.10.20.01 Φωτιστικά σώματα τύπου προβολέα με λαμπτήρα LED ισχύος 30 W

Δέκα (10) τεμάχια

Α.Τ. 26

Η.9.2.15.14 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) 5 x 4mm2

50,00 + 50,00 = 100,00 m

ΣΥΝΟΛΟ = 100,00 m

Α.Τ. 27

12.36 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος

12.36.01	Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386

12.36.01.01 Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm

50,00 + 50,00 + 20,00 = 120,00 m

ΣΥΝΟΛΟ = 120,00 m

Φιλιατρά 16-07-2019

Ο Συντάξας

Αγγελής Πετρακόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ