| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Κυπαρισσίας. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 1200 | 4,90 | 5.880,00 |  |
| 2 | Λαμπτήρες οικονομίας B22-75W | τεμ. | 20 | 1,16 | 23,20 |  |
| 3 | Λαμπτήρες φθορίου 18W-840 cm | τεμ. | 100 | 1,76 | 176,00 |  |
| 4 | Λαμπτήρες φθορίου 36W-840cm | τεμ. | 50 | 25,00 | 1250,00 |  |
| 5 | Προβολείς HQI 400W | τεμ. | 10 | 30,00 | 300,00 |  |
| 6 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 30 | 20,00 | 600,00 |  |
| 7 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 | μ. | 100 | 0,25 | 25,00 |  |
| 8 | Εκκινητές S2 για λαμπτήρες φθορίου 18W | τεμ. | 100 | 0,19 | 19,00 |  |
| 9 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 3000 | 0,034 | 102,00 |  |
| 10 | Λαμπτήρες υδραργύρου E27-125W | τεμ. | 150 | 2,54 | 381,00 |  |
| 11 | Λαμπτήρες νατρίου E40-250W | τεμ. | 60 | 15,37 | 922,20 |  |
| 12 | Μπάλες φωτιστικών πλαστικές οπαλ Φ40 | τεμ. | 20 | 36,00 | 720,00 |  |
| 13 | Φωτοκύτταρα ημέρας-νύχτας | τεμ. | 10 | 14,22 | 142,20 |  |
| 14 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 2x40Α | τεμ. | 5 | 22,32 | 111,60 |  |
| 15 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40Α | τεμ. | 5 | 30,48 | 152,40 |  |
| 16 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x63A | τεμ. | 5 | 56,19 | 280,95 |  |
| 17 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x100A | τεμ. | 1 | 96,76 | 96,76 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11.182,31 |  |
| ΦΠΑ 23% | 2.571,93 1 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13.754,24 |  |

Κυπαρισσία ...............2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)