| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Φιλιατρών. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) | προσφορά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 900 | 4,90 | 4.410,00 |  |
|  | 2 | Λαμπτήρες οικονομίας εσωτερικής χρήσης 11W-6500K-10000HR-E27 | τεμ. | 200 | 1,83 | 366,00 |  |
|  | 3 | Λαμπτήρες φθορίου 36W-840 cm | τεμ. | 20 | 1,88 | 37,60 |  |
|  | 4 | Λαμπτήρες φθορίου 58W-840cm | τεμ. | 10 | 2,29 | 22,90 |  |
|  | 5 | Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250W-SON-EPLUS NAV E 4Y E40 | τεμ. | 20 | 15,37 | 307,40 |  |
|  | 6 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 150W/830 ή POWERBALL HCI-T 150W/WDL | τεμ. | 50 | 15,35 | 767,50 |  |
|  | 7 | Λαμπτήρες MASTER COLOUR CDM-T 70W/830 ή POWERBALL HCI-T 70W/WDL | τεμ. | 5 | 15,35 | 76,75 |  |
|  | 8 | Kαλώδιο εύκαμπτο 3*1,5mm2 | μ. | 200 | 0,42 | 84,00 |  |
|  | 9 | Kαλώδιο εύκαμπτο 3*2,5mm2 | μ. | 200 | 0,67 | 134,00 |  |
|  | 10 | Εκκινητές 400W | τεμ. | 20 | 2,95 | 59,00 |  |
|  | 11 | Ντουί Ε27 πορσελάνης πεπλατυσμένης βάσης | τεμ. | 40 | 0,95 | 38,00 |  |
|  | 12 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 1500 | 0,034 | 51 |  |
|  | 13 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 50 | 0,33 | 16,50 |  |
|  | 14 | Σπρέϊ αντισκουριακά | τεμ. | 2 | 2,35 | 4,70 |  |
|  | 15 | Σπρέϊ γράσου | τεμ. | 2 | 8,00 | 16,00 |  |
|  | 16 | Γράσο γραφίτη 850gr | τεμ. | 1 | 12,50 | 12,50 |  |
|  | 17 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μικρού μεγέθους | τεμ. | 10 | 0,56 | 5,60 |  |
|  | 18 | Ρητίνες ένωσης καλωδίων | τεμ. | 10 | 11,64 | 116,40 |  |
|  | 19 | Κλέμμενς διαφόρων μεγεθών | τεμ. | 80 | 0,67 | 53,60 |  |
|  | 20 | Φωτοκύτταρα εξωτερικού χώρου: 230V+/-10%, 50Hz, 5-1000 Lux, IP56 | τεμ. | 10 | 14,22 | 142,20 |  |
|  | 21 | Μπάλαστ για λαμπτήρες υδραργύρου 125W | τεμ. | 30 | 6,10 | 183,00 |  |
| 22 | Μπάλαστ για λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 10 | 8,82 | 88,20 |  |  |
| 23 | Ρελέ ισχύος ράγας 3x40A | τεμ. | 10 | 37,79 | 377,90 |  |  |
| 24 | Ρελέ διαφυγής 2x40Α | τεμ. | 2 | 22.32 | 44,64 |  |  |
| 25 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40Α | τεμ. | 5 | 30,48 | 152,40 |  |  |
| 26 | Μπάλες φωτιστικών Φ300 διαφανής | τεμ. | 40 | 9,90 | 396,00 |  |  |
| 27 | Μπάλες φωτιστικών (μαζί με βάση) Φ400 διαφανής | τεμ. | 25 | 19,00 | 475,00 |  |  |
| 28 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10Α | τεμ. | 10 | 5,98 | 59,80 |  |  |
| 29 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16Α | τεμ. | 10 | 5,98 | 59,80 |  |  |
| 30 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 25Α | τεμ. | 10 | 5,98 | 59,80 |  |  |
| 31 | Ράβδοι γειώσεως | τεμ. | 10 | 10,00 | 100,00 |  |  |
| 32 | Χαλκός γειώσεως | kg | 20 | 9,68 | 193,6 |  |  |
| 33 | Ασφάλειες γυάλινες φωτιστικών 1Α ή 1,5Α | τεμ. | 100 | 0,10 | 10,00 |  |  |
| 34 | Φωτιστικά υδραργύρου 125W κρεμαστού τύπου | τεμ. | 4 | 54,36 | 217,44 |  |  |
| 35 | Φωτιστικά νατρίου 250W | τεμ. | 8 | 65,56 | 524,48 |  |  |
| 36 | Λαμπτήρες HQI spiral 250W-E40 | τεμ. | 15 | 7,00 | 105,00 |  |  |
| 37 | Λαμπτήρες HQI spiral 400W-E40 | τεμ. | 10 | 8,00 | 80,00 |  |  |
| 38 | Λαμπτήρες led εσωτερικής χρήσης 12W-E27 | τεμ. | 25 | 6,18 | 154,50 |  |  |
| 39 | Λαμπτήρες led εσωτερικής χρήσης 7W-E14 | τεμ. | 50 | 4,85 | 242,50 |  |  |
| 40 | Λαμπτήρες εσωτερικής χρήσης Β22-40W | τεμ. | 30 | 0,64 | 19,20 |  |  |
| 41 | Προβολείς HQI 400W συμμετρικής δέσμης | τεμ. | 10 | 35,00 | 350,00 |  |  |
| 42 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 20 | 20,00 | 400,00 |  |  |
| 42 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | μ. | 200 | 1,11 | 222,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | Σύνολο | 11.236,31 |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 2.584,49 |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13.820,80 |  |  |

Κυπαρισσία ...............2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)