| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Αυλώνας. |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης € (€) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 500 | 4,90 | 2.450,00 |  |
| 2 | Λαμπτήρες υδραργύρου Ε40-250W | τεμ. | 20 | 3,50 | 70,00 |  |
| 3 | Λαμπτήρες υδραργύρου Ε27-125W | τεμ. | 20 | 2,80 | 56,00 |  |
| 4 | Λαμπτήρες νατρίου E40-250W | τεμ. | 50 | 15,37 | 768,50 |  |
| 5 | Λαμπτήρες μικτού φωτισμού Ε27-160W | τεμ. | 20 | 1,85 | 37,00 |  |
| 6 | Λαμπτήρες μικτού φωτισμού Ε40-250W | τεμ. | 20 | 6,60 | 132,00 |  |
| 7 | Μετασχηματιστής νατρίου 250W | τεμ. | 10 | 21,50 | 215,00 |  |
| 8 | Mετασχηματιστής υδραργύρου 250W | τεμ. | 10 | 13,81 | 138,10 |  |
| 9 | Kαλώδιο ΝΥΥ διατομής 3*1,5mm2 | μ. | 200 | 2,30 | 460,00 |  |
| 10 | Εκκινητές νατρίου 250W | τεμ. | 20 | 2,65 | 53,00 |  |
| 11 | Ντουί Ε27 πορσελάνης διαιρούμενο | τεμ. | 100 | 1,58 | 158,00 |  |
| 12 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 1500 | 0,034 | 51,00 |  |
| 13 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 50 | 0,33 | 16,50 |  |
| 14 | Ρητίνες ένωσης καλωδίων | τεμ. | 10 | 11,64 | 116,40 |  |
| 15 | Κλέμμενς διαφόρων μεγεθών | τεμ. | 50 | 0,67 | 33,50 |  |
| 16 | Φωτοκύτταρα εξωτερικού χώρου: 230V+/-10%, 50Hz, 5-1000 Lux, IP56 | τεμ. | 10 | 14,22 | 142,20 |  |
| 17 | Ρελέ ισχύος ράγας 3x40A | τεμ. | 5 | 37,79 | 188,95 |  |
| 18 | Ρελέ διαφυγής 2x40Α | τεμ. | 2 | 22,32 | 44,64 |  |
| 19 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40Α | τεμ. | 5 | 30,48 | 152,40 |  |
| 20 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10Α | τεμ. | 5 | 5,98 | 29,90 |  |
| 21 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16Α | τεμ. | 5 | 5,98 | 29,90 |  |
| 22 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 25Α | τεμ. | 5 | 5,98 | 29,90 |  |
| 23 | Ράβδοι γειώσεως | τεμ. | 10 | 10,00 | 100,00 |  |
| 24 | Χαλκός γειώσεως | kg | 20 | 9,68 | 193,60 |  |
| 25 | Ασφάλειες γυάλινες φωτιστικών 1Α ή 1,5Α | τεμ. | 50 | 0,10 | 5,00 |  |
| 26 | Λαμπτήρες HQI 400W-E40 | τεμ. | 10 | 8,00 | 80,00 |  |
| 27 | Λαμπτήρες HQI 150W-E40 | τεμ. | 10 | 7,00 | 70,00 |  |
| 28 | Εκκινητής ΗQI | τεμ. | 10 | 8,00 | 80,00 |  |
| 29 | Μετασχηματιστής ΗQI 150W | τεμ. | 10 | 16,00 | 160,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.061,04 |  |
| ΦΠΑ 24% | 1.454,65 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7.515,69 |  |

Κυπαρισσία ...............2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή & σφραγίδα)