| 0 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π. |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  25/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 12.079,45€ |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 23%: | 2.899,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 14.978,52€ |

Κ.Α :20.7335.008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φιλιατρών προκειμένου η Δ.Ε. του Δήμου Τριφυλίας να προβεί στη συντήρηση και βελτίωση όλων των εγκαταστάσεών της, είτε οι εγκαταστάσεις αυτές είναι εξωτερικές, όπως δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, είτε εσωτερικές, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν με τα συνεργεία ηλεκτρολόγων του Δήμου.

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.

Η παραλαβή του ηλεκτρολογικού υλικού θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 (άρθρο 118 παρ. 3 & 4 ) και του Ν.3852/2010 (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. α’ και β’).

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας, ο οποίος θα προσφύγει στον προμηθευτή της επιλογής του. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι ότι το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.978,52€ με Φ.Π.Α. 24% €, και θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π.

| Φιλιατρά 31/03/2017 |  |
| --- | --- |
| Η συντάξασα |  |
| Ασημίνα Μπίκου |  |
| Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε. |  |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε.  ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 900 |
| 2 | Λαμπτήρες οικονομίας εσωτερικής χρήσης 11W-6500K-10000HR-E27 | τεμ. | 200 |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΥ 4*2,5mm2 | μετ | 200 |
| 4 | Σπιράλ Προστασίας καλωδίων | μετ | 200 |
| 5 | Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250W-SON-EPLUS NAV E 4Y E40 | τεμ. | 20 |
| 6 | Σύστημα επικοινωνίας ( walkie talkie ) 5χμ επαναφορτιζόμενο | τεμ. | 2 |
| 7 | Μετασχηματιστές για λαμπτήρες COLOUR CDM-T 70W/830 ή POWERBALL HCI-T 70W/WDL | τεμ. | 5 |
| 8 | Kαλώδιο εύκαμπτο 3*1,5mm2 | μ. | 200 |
| 9 | Kαλώδιο εύκαμπτο 3*2,5mm2 | μ. | 200 |
| 10 | Εκκινητές 400W | τεμ. | 20 |
| 11 | Ντουί Ε27 πορσελάνης πεπλατυσμένης βάσης | τεμ. | 40 |
| 12 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 1500 |
| 13 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 50 |
| 14 | Σπρέϊ λιπαντικά πολλαπλών χρήσεων | τεμ. | 2 |
| 15 | Κατσαβίδι VDE1000V-0,6x30,0x100 | τεμ. | 2 |
| 16 | Κατσαβίδι VDE1000V-0,8x4,0x100 | τεμ. | 2 |
| 17 | Κατσαβίδι VDE1000V-1,0x5,5x125 | τεμ. | 2 |
| 18 | Κατσαβίδι VDE1000V-1,2x6,5x150 | τεμ. | 2 |
| 19 | Κατσαβίδι VDE1000V+PH 0x60 | τεμ. | 1 |
| 20 | Κατσαβίδι VDE1000V+PH 1x80 | τεμ. | 1 |
| 21 | Κατσαβίδι VDE1000V+PH 2x100 | τεμ. | 1 |
| 22 | Κατσαβίδι VDE1000V+PH 3x150 | τεμ. | 1 |
| 23 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μικρού μεγέθους | τεμ. | 10 |
| 24 | Πένσες μονωμένες 1000V | τεμ. | 2 |
| 25 | Κλέμμα 10 mm & 16 mm | τεμ. | 20 |
| 26 | Πλαγιοκόφτης καλωδίων 145mm μονωμένος 1000V | τεμ. | 2 |
| 27 | Γάντια μονωμένα 1000V | τεμ | 1 |
| 28 | Μπάλαστ για λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 10 |
| 29 | Ρελέ διαφυγής 2x40Α | τεμ. | 2 |
| 30 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40Α | τεμ. | 2 |
| 31 | Μπάλες φωτιστικών Φ300 διαφανής | τεμ. | 40 |
| 32 | Σωληνάκι ευθείας (σωληνωτά κως σύσφιξης καλωδίων) 10/16/25 mm | τεμ | 20 έκαστος |
| 33 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10Α | τεμ. | 10 |
| 34 | Φωτιστικά εξωτερικού χώρου επιτοίχια στεγανά νεοκλασικού τύπου διαστάσεων 50x30 μαύρου χρώματος | τεμ. | 10 |
| 35 | Εκκινητές για λαμπτήρες φθορισμού 36-58W | τεμ. | 40 έκαστος |
| 36 | Φις σούκο ( αρσενικά /θηλυκά ) καουτσούκ | τεμ. | 10 έκαστος |
| 37 | Ασφάλειες γυάλινες φωτιστικών 1Α ή 1,5Α | τεμ. | 100 |
| 38 | Αμπερόπενσα | τεμ. | 1 |
| 39 | Φωτιστικά νατρίου 150W με βραχίονα | τεμ. | 15 |
| 40 | Λαμπτήρες HQI 250W-E40 | τεμ. | 30 |
| 41 | Λαμπτήρες HQI 400W-E40 | τεμ. | 15 |
| 42 | Αναλογικό MEGGER 0-1000ΜΩ | τεμ. | 1 |
| 43 | Λαμπτήρες εσωτερικής χρήσης 15 W-E14 | τεμ. | 50 |
| 44 | Λαμπτήρες εσωτερικής χρήσης Β22-40W | τεμ. | 30 |
| 45 | Προβολείς HQI 400W συμμετρικής δέσμης | τεμ. | 4 |
| 46 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 10 |
| 47 | Καλώδιο εύκαμπτο 2*1 mm2 | μ. | 200 |
| 48 | Μπαλαντέζα 50 μ. 3* 2,5mm2 | τεμ. | 2 |
| 49 | Καρφιά Ρόκα 5/20 , 7/25 , 9/25 , 14/35 | τεμ. | 200 έκαστος |
| 50 | Κασετίνες εξαρτημάτων ( ταμπακιέρες) με πλαστικό καπάκι 18-20 θέσεων | τεμ. | 3 |
| 51 | Εργαλειοθήκες πλαστικές μεγάλες | τεμ. | 1 |
| 52 | Ούπα διατομής 4 , 6 , 8 ,10 ,12 | τεμ. | 200 έκαστος |
| 53 | Λαμπτήρες LED E27 16W1521LM Φ45mmx135mm εξωτερικής χρήσης | τεμ. | 107 |

Φιλιατρά 31/03/2017

Η συντάξασα

Ασημίνα Μπίκου

Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες οικονομίας δημοτικού φωτισμού εξωτερικής χρήσης PRISMATIC 20W-Ε27-4000Κ-CSU120-50.000on/off(times), Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC to 40οC | τεμ. | 900 | 6,00 | 5.400,00 |
| 2 | Λαμπτήρες οικονομίας εσωτερικής χρήσης 11W-6500K-10000HR-E27 | τεμ. | 200 | 2,65 | 530,00 |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΥ 4*2,5mm2 | μετ | 200 | 0,97 | 194,00 |
| 4 | Σπιράλ Προστασίας καλωδίων | μετ | 200 | 0,55 | 110,00 |
| 5 | Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250W-SON-EPLUS NAV E 4Y E40 | τεμ. | 20 | 13,00 | 260,00 |
| 6 | Σύστημα επικοινωνίας ( walkie talkie ) 5χμ επαναφορτιζόμενο | τεμ. | 2 | 69,00 | 138,00 |
| 7 | Μετασχηματιστές για λαμπτήρες COLOUR CDM-T 70W/830 ή POWERBALL HCI-T 70W/WDL | τεμ. | 5 | 7,55 | 37,75 |
| 8 | Kαλώδιο εύκαμπτο 3*1,5mm2 | μ. | 200 | 0,51 | 102 |
| 9 | Kαλώδιο εύκαμπτο 3*2,5mm2 | μ. | 200 | 0,79 | 158 |
| 10 | Εκκινητές 400W | τεμ. | 20 | 4,37 | 87,40 |
| 11 | Ντουί Ε27 πορσελάνης πεπλατυσμένης βάσης | τεμ. | 40 | 1,66 | 66,40 |
| 12 | Δεματικά 4,8*280mm μαύρο | τεμ. | 1500 | 0,038 | 57,00 |
| 13 | Μονωτικές ταινίες μαύρες | τεμ. | 50 | 0,66 | 33,00 |
| 14 | Σπρέϊ λιπαντικά πολλαπλών χρήσεων | τεμ. | 2 | 3,60 | 7,20 |
| 15 | Κατσαβίδι VDE1000V-0,6x30,0x100 | τεμ. | 2 | 3,9 | 7,80 |
| 16 | Κατσαβίδι VDE1000V-0,8x4,0x100 | τεμ. | 2 | 4,3 | 8,60 |
| 17 | Κατσαβίδι VDE1000V-1,0x5,5x125 | τεμ. | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 18 | Κατσαβίδι VDE1000V-1,2x6,5x150 | τεμ. | 2 | 7,00 | 14,00 |
| 19 | Κατσαβίδι VDE1000V+PH 0x60 | τεμ. | 1 | 3,95 | 3,95 |
| 20 | Κατσαβίδι VDE1000V+PH 1x80 | τεμ. | 1 | 4,70 | 4,70 |
| 21 | Κατσαβίδι VDE1000V+PH 2x100 | τεμ. | 1 | 6,10 | 6,10 |
| 22 | Κατσαβίδι VDE1000V+PH 3x150 | τεμ. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 23 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια μικρού μεγέθους | τεμ. | 10 | 0,79 | 7,90 |
| 24 | Πένσες μονωμένες 1000V | τεμ. | 2 | 21,00 | 42,00 |
| 25 | Κλέμμα 10 mm & 16 mm | τεμ. | 20 | 1,73 | 34,60 |
| 26 | Πλαγιοκόφτης καλωδίων 145mm μονωμένος 1000V | τεμ. | 2 | 16,00 | 32,00 |
| 27 | Γάντια μονωμένα 1000V | τεμ | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 28 | Μπάλαστ για λαμπτήρες νατρίου 150W | τεμ. | 10 | 13,02 | 130,20 |
| 29 | Ρελέ διαφυγής 2x40Α | τεμ. | 2 | 28,80 | 57,60 |
| 30 | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (ρελέ διαφυγής) 4x40Α | τεμ. | 2 | 38,88 | 77,76 |
| 31 | Μπάλες φωτιστικών Φ300 διαφανής | τεμ. | 40 | 8,12 | 324,80 |
| 32 | Σωληνάκι ευθείας (σωληνωτά κως σύσφιξης καλωδίων) 10/16/25 mm | τεμ | 20 έκαστος | 0,40 | 24,00 |
| 33 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10Α | τεμ. | 10 | 2,80 | 28,00 |
| 34 | Φωτιστικά εξωτερικού χώρου επιτοίχια στεγανά νεοκλασικού τύπου διαστάσεων 50x30 μαύρου χρώματος | τεμ. | 10 | 80,00 | 800,00 |
| 35 | Εκκινητές για λαμπτήρες φθορισμού 36-58W | τεμ. | 40 έκαστος | 0,41 | 32,80 |
| 36 | Φις σούκο ( αρσενικά /θηλυκά ) καουτσούκ | τεμ. | 10 έκαστος | 0,86 | 17,20 |
| 37 | Ασφάλειες γυάλινες φωτιστικών 1Α ή 1,5Α | τεμ. | 100 | 0,09 | 9,00 |
| 38 | Αμπερόπενσα | τεμ. | 1 | 22,70 | 22,70 |
| 39 | Φωτιστικά νατρίου 150W με βραχίονα | τεμ. | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 40 | Λαμπτήρες HQI 250W-E40 | τεμ. | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 41 | Λαμπτήρες HQI 400W-E40 | τεμ. | 15 | 18,00 | 270,00 |
| 42 | Αναλογικό MEGGER 0-1000ΜΩ | τεμ. | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 43 | Λαμπτήρες εσωτερικής χρήσης 15 W-E14 | τεμ. | 50 | 1,75 | 87,50 |
| 44 | Λαμπτήρες εσωτερικής χρήσης Β22-40W | τεμ. | 30 | 1,10 | 33,00 |
| 45 | Προβολείς HQI 400W συμμετρικής δέσμης | τεμ. | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 46 | Λαμπτήρες HQI-T 400W E40 | τεμ. | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 47 | Καλώδιο εύκαμπτο 2*1 mm2 | μ. | 200 | 0,28 | 56,00 |
| 48 | Μπαλαντέζα 50 μ. 3* 2,5mm2 | τεμ. | 2 | 73,50 | 147,00 |
| 49 | Καρφιά Ρόκα 5/20 , 7/25 , 9/25 , 14/35 | τεμ. | 200 έκαστος | 0,04 | 32,00 |
| 50 | Κασετίνες εξαρτημάτων ( ταμπακιέρες) με πλαστικό καπάκι 18-20 θέσεων | τεμ. | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 51 | Εργαλειοθήκες πλαστικές μεγάλες | τεμ. | 1 | 15,99 | 15,99 |
| 52 | Ούπα διατομής 4 , 6 , 8 ,10 ,12 | τεμ. | 200 έκαστος | 0,05 | 50,00 |
| 53 | Λαμπτήρες LED E27 16W1521LM Φ45mmx135mm εξωτερικής χρήσης | τεμ. | 107 | 7,50 | 802,50 |
|  |  |  |  | Σύνολο | 12.079,45 |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α 24% | 2.899,07 |
|  |  |  |  | Γενικό Σύνολο | 14.978,52 |

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 31/03/2017 | Φιλιατρά 03/04/2017 |
| Η συντάξασα | Η προ/μένη του Τμήματος Συντ/σεων Συντηρήσεων |
|  | Συντηρήσεων Έργων & Αυτ/σίας |
| Ασημίνα Μπίκου | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε. | Πολιτικός Μηχανικός |

EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) για την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φιλιατρών.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 (άρθρο 118 παρ. 3 & 4 ) και του Ν.3852/2010 (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. α’ και β’).

Άρθρο 3ο

Γενικά Χαρακτηριστικά - Τεχνική Περιγραφή

Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται πιο πάνω στην προμέτρηση.

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς DIN και IEC και θα φέρουν σήμανση CE.

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 31/03/2017 | Φιλιατρά 03/04/2017 |
| Η συντάξασα | Η προ/μένη του Τμήματος Συντ/σεων Συντηρήσεων |
|  | Συντηρήσεων Έργων & Αυτ/σίας |
| Ασημίνα Μπίκου | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε. | Πολιτικός Μηχανικός |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) για την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φιλιατρών.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 (άρθρο 118 παρ. 3 & 4 ) και του Ν.3852/2010 (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. α’ και β’).

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

β. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές

γ. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας, δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 5ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 6ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται είτε στις αποθήκες της Δ.Ε. Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας, είτε οπουδήποτε υποδειχθεί εντός των ορίων αυτής, από επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση τους από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να  παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού καθώς και να αυξήσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια υλικών μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 31/03/2017 | Φιλιατρά 03/04/2017 |
| Η συντάξασα | Η προ/μένη του Τμήματος Συντ/σεων Συντηρήσεων |
|  | Συντηρήσεων Έργων & Αυτ/σίας |
| Ασημίνα Μπίκου | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε. | Πολ.Μηχ.Π.Ε |