# ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| α/α | Περιγραφή υλικού | Μονάδα μέτρησης | τεμ. | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ανοξείδωτη Υδραυλική Σέλλα Επισκευής 294-304mm/300cm | τεμ. | 12,00 |  |  |
| 2 | Ανοξείδωτη Υδραυλική Σέλλα Επισκευής 306-316mm/300cm | τεμ. | 12,00 |  |  |
| 4 | Αεροεξαγωγοί διπλής ενέργειας χυτοσιδηροί Φ80mm | τεμ. | 12,00 |  |  |
| 5 | Βάνες ελαστικής έμφραξης Φ80, PN16bar , χυτοσιδηρές μεγάλου μήκους | τεμ. | 12,00 |  |  |
| 6 | Βάνες ελαστικής έμφραξης Φ200, PN16bar , χυτοσιδηρές μεγάλου μήκους | τεμ. | 12,00 |  |  |
| 7 | Σωλήνας πολυαιθυλαινίου 3ης γενιάς Φ200 PN 16bar | m | 360,00 |  |  |
| 8 | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή 219,1x8 | m | 20,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| ΦΠΑ 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ